原始资料

	抽水井原始资料
	观测孔降深

	涌水量

Q (m3/h)
	降深

S(m)
	观1 
	观2 
	观3 
	观4 
	观5 
	观6 

	
	
	S1(m)
	S2(m)
	S3(m)
	S4(m)
	S5(m)
	S6(m)

	140
	3.78
	2.10
	1.01
	0.83
	1.36
	0.78
	0.65

	100
	2.59
	1.37
	0.53
	0.42
	0.85
	0.39
	0.38

	50
	1.50
	0.87
	0.35
	0.17
	0.24
	0.23
	0.30


	观测孔距离

	观1 
	观2 
	观3 
	观4 
	观5 
	观6 


	R1(m)
	R2(m)
	R3(m)
	R4(m)
	R5(m)
	R6(m)

	10.8
	46.0
	102.0
	13.5
	50.0
	100.0

	lg R1=1.03
	lg R2=1.03
	lg R3=1.03
	lg R4=1.03
	lg R5=1.03
	lg R6=1.03


1、根据资料作Q~S曲线(见图表)，呈直线型。
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2、利用最小二乘法确定单位涌水量q值。
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3、计算最大涌水量

根据曲线形状，可将抽水井最大降深延伸至1.5Smax，即Smax=1.5ⅹ3.78=5.67 (m)，最大涌水量Qmax=qS=37.13ⅹ5.67=210.53 (m3/h)=5052.48  (m3/d)。

根据开挖深度为16m左右，地下水位需控制在17 m左右，降深为13 m，其涌水量为Q=qS=37.13ⅹ13=482.69 (m3/h)=11584.56  (m3/d)。

4、计算K值

根据Q-S曲线形状，选择带两个观测孔的承压完整井公式计算：
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其中   Q----涌水量，单位(m3/d)，取3360m3/d                      M----含水层厚度，单位（m），取35m

r1----观测孔r1距抽水井的距离，单位单位（m），取10.8m      r2----观测孔r2距抽水井的距离，单位单位（m），取46m
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采用最大涌水量计算K值

5、计算引用影响半径R

采用图解法，因为S-lgr呈直线关系，当r=R时，S=0。作S-lgr关系曲线，该直线在r轴（对数轴）上截点处的读数目即为R值，R=179 m，具体见附图表。

采用公式计算，带两个观测孔的承压完整井公式：
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[image: image8.wmf]稳定流抽水试验Q--S曲线图
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图表1

		3.78

		2.59

		1.5

		0



Q--S曲线

降深（m）

涌水量
Q（吨/小时）

稳定流抽水试验Q--S曲线图

140

100
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Sheet1

		抽  水  试  验  数  据

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

								6/6/05 21:00		0		0		3.57		3.60		3.13		3.21		4.10		3.60		3.40		7/15

								6/6/05 21:01		0:01		100		6.12		3.86		3.25		3.48		4.26		3.67		3.40

								6/6/05 21:03		0:03		130		6.31		4.02		3.26		3.48		4.30		3.70		3.40

								6/6/05 21:04		0:04		140		6.38		4.13		3.27		3.49		4.32		3.71		3.41

								6/6/05 21:10		0:10		140		6.43		4.27		3.30		3.50		4.37		3.74		3.42

								6/6/05 21:15		0:15		140		6.59		4.38		3.32		3.52		4.43		3.76		3.43

								6/6/05 21:20		0:20		140		6.61		4.57		3.35		3.55		4.48		3.78		3.45

								6/6/05 21:30		0:30		140		6.69		4.92		3.40		3.59		4.58		3.83		3.50

								6/6/05 21:45		0:45		140		6.73		5.10		3.44		3.60		4.64		3.85		3.52

								6/6/05 22:00		1:00		140		6.79		5.20		3.47		3.61		4.70		3.86		3.54		7/14

								6/6/05 22:15		1:15		140		6.80		5.23		3.50		3.64		4.75		3.87		3.61

								6/6/05 22:30		1:30		140		6.85		5.27		3.55		3.66		4.81		3.89		3.65

								6/6/05 22:45		1:45		140		6.95		5.28		3.59		3.69		4.87		3.93		3.69

								6/6/05 23:00		2:00		140		7.01		5.30		3.67		3.72		4.93		3.96		3.73		7/14

								6/6/05 23:30		2:30		140		7.06		5.36		3.75		3.78		5.09		4.00		3.75

								6/6/05 23:59		2:59		140		7.10		5.41		3.84		3.80		5.17		4.02		3.77		7/14

								6/7/05 1:00		4:00		140		7.13		5.45		3.92		3.83		5.28		4.06		3.80		7/14

								6/7/05 2:00		5:00		140		7.16		5.49		3.95		3.86		5.38		4.08		3.82		7/14

								6/7/05 3:00		6:00		140		7.16		5.49		3.95		3.84		5.40		4.10		3.83		7/14

								6/7/05 4:00		7:00		140		7.18		5.50		3.95		3.84		5.42		4.11		3.83		7/14

								6/7/05 5:00		8:00		140		7.21		5.55		4.00		3.90		5.42		4.16		3.85		7/14

								6/7/05 6:00		9:00		140		7.23		5.56		4.01		3.92		5.44		4.18		3.86		7/16

								6/7/05 7:00		10:00		140		7.26		5.56		4.01		3.92		5.47		4.21		3.89		7/16

								6/7/05 8:00		11:00		140		7.26		5.60		4.02		3.95		5.47		4.22		3.89		7/17

								6/7/05 9:00		12:00		140		7.28		5.61		4.03		3.94		5.41		4.25		3.89		7/18

								6/7/05 10:00		13:00		140		7.26		5.62		4.05		3.96		5.41		4.27		3.93		7/22

								6/7/05 11:00		14:00		140		7.29		5.62		4.06		3.97		5.42		4.29		3.97		7/23

								6/7/05 12:00		15:00		140		7.28		5.63		4.06		3.97		5.41		4.25		3.99		7/23

								6/7/05 13:00		16:00		140		7.32		5.65		4.06		3.97		5.42		4.34		4.00		7/23

								6/7/05 14:00		17:00		140		7.34		5.66		4.10		3.99		5.45		4.36		4.04		7/22

								6/7/05 15:00		18:00		140		7.34		5.69		4.13		4.04		5.45		4.35		4.03		7/21

								6/7/05 16:00		19:00		140		7.36		5.70		4.13		4.04		5.45		4.37		4.03		7/20

								6/7/05 17:00		20:00		140		7.35		5.69		4.14		4.04		5.46		4.38		4.05		7/19

								6/7/05 18:00		21:00		140		7.35		5.70		4.14		4.04		5.46		4.38		4.05		7/18

								6/7/05 19:00		22:00		140		7.35		5.70		4.14		4.04		5.46		4.38		4.05		7/18

								6/7/05 19:01		0:00		0		5.20		5.25		4.12		4.04		5.43		4.38		4.05

								6/7/05 19:03		0:02		0		5.02		5.16		4.10		4.04		5.41		4.38		4.05

								6/7/05 19:04		0:04		0		4.98		5.12		4.07		4.00		5.38		4.38		4.05

								6/7/05 19:10		0:09		0		4.86		5.00		4.01		3.95		5.34		4.37		4.05

								6/7/05 19:15		0:14		0		4.82		4.86		3.97		3.89		5.30		4.37		4.05

								6/7/05 19:20		0:19		0		4.78		4.82		3.92		3.86		5.26		4.36		4.05

								6/7/05 19:25		0:24		0		4.70		4.78		3.87		3.82		5.21		4.35		4.03

								6/7/05 19:30		0:29		0		4.68		4.75		3.85		3.80		5.16		4.34		4.02

								6/7/05 19:35		0:34		0		4.64		4.72		3.82		3.78		5.11		4.33		4.01

								6/7/05 19:40		0:39		0		4.62		4.69		3.80		3.76		5.05		4.32		4.00

								6/7/05 19:45		0:44		0		4.61		4.67		3.76		3.75		5.00		4.30		3.99

								6/7/05 19:50		0:49		0		4.58		4.61		3.73		3.73		4.94		4.28		3.98

								6/7/05 20:00		1:00		0		4.55		4.60		3.70		3.72		4.86		4.27		3.97

								6/7/05 20:30		1:30		0		4.47		4.51		3.66		3.66		4.80		4.19		3.90

								6/7/05 20:59		2:00		0		4.37		4.51		3.61		3.64		4.72		4.19		3.90

								6/7/05 22:00		3:00		0		4.27		4.32		3.55		3.62		4.67		3.97		3.79

								6/7/05 23:00		4:00		0		4.23		4.27		3.50		3.60		4.62		3.91		3.72

								6/8/05 0:00		4:30		0		4.17		4.23		3.47		3.58		4.58		3.83		3.64

								6/8/05 1:00		5:00		0		4.12		4.06		3.43		3.56		4.51		3.81		3.61

								6/8/05 2:00		6:00		0		4.07		3.95		3.41		3.54		4.42		3.79		3.58

								6/8/05 3:00		7:00		0		4.02		3.90		3.39		3.52		4.35		3.77		3.55

								6/8/05 4:00		8:00		0		3.97		3.87		3.37		3.49		4.30		3.75		3.52

								6/8/05 5:00		9:00		0		3.92		3.85		3.34		3.45		4.26		3.70		3.49

								6/8/05 6:00		10:00		0		3.83		3.82		3.30		3.40		4.24		3.68		3.46

								6/8/05 7:00		11:00		0		3.76		3.75		3.27		3.35		4.22		3.67		3.43

								6/8/05 8:00		12:00		0		3.70		3.70		3.25		3.30		4.20		3.67		3.42

								6/8/05 9:00		13:00		0		3.70		3.70		3.25		3.30		4.20		3.67		3.42

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

								6/8/05 9:00		0:00		0		3.70		3.70		3.25		3.30		4.20		3.67		3.42		7/18

								6/8/05 9:01		0:00		0		4.20		3.72		3.25		3.30		4.22		3.68		3.42

								6/8/05 9:03		0:02		40		4.70		3.75		3.26		3.30		4.25		3.70		3.42

								6/8/05 9:04		0:04		80		5.20		3.79		3.28		3.32		4.30		3.72		3.42

								6/8/05 9:10		0:09		100		5.60		3.85		3.30		3.35		4.35		3.74		3.44

								6/8/05 9:15		0:14		100		5.70		4.00		3.33		3.36		4.40		3.75		3.45

								6/8/05 9:30		0:29		100		5.77		4.10		3.36		3.39		4.43		3.77		3.47

								6/8/05 9:44		0:44		100		5.95		4.24		3.40		3.42		4.47		3.78		3.48

								6/8/05 9:59		0:59		100		5.97		4.37		3.43		3.43		4.55		3.80		3.54

								6/8/05 10:14		1:14		100		6.00		4.40		3.48		3.46		4.65		3.82		3.55		7/19

								6/8/05 10:29		1:29		100		6.02		4.45		3.49		3.49		4.66		3.83		3.58

								6/8/05 11:00		1:59		100		6.03		4.48		3.49		3.51		4.67		3.84		3.59		7/23

								6/8/05 11:30		2:29		100		6.07		4.51		3.51		3.52		4.68		3.85		3.59

								6/8/05 12:00		3:00		100		6.10		4.55		3.54		3.54		4.71		3.88		3.59		7/20

								6/8/05 13:00		3:59		100		6.11		4.60		3.58		3.56		4.75		3.90		3.59		7/21

								6/8/05 13:59		4:59		100		6.15		4.64		3.64		3.60		4.78		3.93		3.63		7/22

								6/8/05 14:59		5:59		100		6.17		4.75		3.68		3.62		4.86		3.96		3.70		7/22

								6/8/05 15:59		6:59		100		6.18		4.79		3.69		3.64		4.88		3.98		3.71		7/21

								6/8/05 16:59		7:59		100		6.20		4.82		3.72		3.67		4.90		3.99		3.72		7/21

								6/8/05 17:59		8:59		100		6.24		4.86		3.73		3.68		4.94		4.00		3.73		7/20

								6/8/05 18:59		9:59		100		6.26		4.88		3.74		3.68		4.96		4.01		3.74		7/20

								6/8/05 19:59		10:59		100		6.27		5.00		3.75		3.69		4.98		4.02		3.75		7/18

								6/8/05 21:00		11:59		100		6.28		5.06		3.75		3.70		5.04		4.03		3.74		7/18

								6/8/05 22:00		13:00		100		6.28		5.06		3.75		3.70		5.04		4.03		3.74		7/18

								6/8/05 23:00		14:00		100		6.28		5.05		3.75		3.70		5.04		4.03		3.75		7/17

								6/9/05 0:00		15:00		100		6.29		5.06		3.79		3.72		5.03		4.06		3.77		7/17

								6/9/05 1:00		16:00		100		6.28		5.06		3.78		3.72		5.04		4.06		3.78		7/17

								6/9/05 2:00		17:00		100		6.28		5.06		3.78		3.72		5.06		4.06		3.80		7/16

								6/9/05 3:00		18:00		100		6.28		5.07		3.77		3.72		5.06		4.07		3.80		7/16

								6/9/05 3:30		18:29		100		6.29		5.07		3.78		3.72		5.05		4.06		3.80		7/16

								6/9/05 3:31		0:01		0		4.74		4.86		3.76		3.72		5.02		4.05		3.80

								6/9/05 3:31		0:01		0		4.85		4.81		3.75		3.70		4.98		4.03		3.79

								6/9/05 3:32		0:02		0		4.70		4.78		3.73		3.70		4.96		4.01		3.79

								6/9/05 3:35		0:05		0		4.68		3.72		3.72		3.67		4.92		3.98		3.76

								6/9/05 3:40		0:10		0		4.58		4.65		3.70		3.64		4.89		3.95		3.75

								6/9/05 3:45		0:15		0		4.54		4.58		3.69		3.62		4.86		3.93		3.73

								6/9/05 3:50		0:20		0		4.51		4.50		3.64		3.54		4.84		3.90		3.72

								6/9/05 3:55		0:25		0		4.48		4.44		3.59		3.52		4.81		3.84		3.70

								6/9/05 4:00		0:30		0		4.45		4.35		3.57		3.50		4.78		3.83		3.70

								6/9/05 4:30		1:00		0		4.32		4.30		3.50		3.46		4.75		3.82		3.70

								6/9/05 4:59		1:29		0		4.24		4.26		3.43		3.45		4.70		3.80		3.70

								6/9/05 5:29		1:59		0		4.20		4.24		3.40		3.43		4.64		3.78		3.69

								6/9/05 5:59		2:29		0		4.18		4.22		3.39		3.42		4.60		3.76		3.67

								6/9/05 6:29		2:59		0		4.13		4.18		3.37		3.42		4.56		3.75		3.66

								6/9/05 6:59		3:29		0		4.07		4.10		3.36		3.42		4.50		3.75		3.65

								6/9/05 7:29		3:59		0		4.03		4.03		3.34		3.42		4.44		3.74		3.63

								6/9/05 7:59		4:29		0		3.98		3.97		3.32		3.40		4.40		3.73		3.62

								6/9/05 8:29		4:59		0		4.00		3.91		3.30		3.39		4.35		3.71		3.61

								6/9/05 8:59		5:29		0		3.96		3.85		3.27		3.41		4.31		3.71		3.59

								6/9/05 10:00		6:30		0		3.87		3.83		3.26		3.42		4.27		3.70		3.54

								6/9/05 11:00		7:30		0		3.80		3.82		3.27		3.41		4.25		3.70		3.49

								6/9/05 12:00		8:30		0		3.74		3.79		3.26		3.38		4.23		3.68		3.45

								6/9/05 13:00		9:30		0		3.72		3.77		3.24		3.36		4.23		3.68		3.42

								6/9/05 14:00		10:30		0		3.69		3.75		3.25		3.35		4.24		3.66		3.40

								6/9/05 15:00		11:30		0		3.70		3.75		3.25		3.35		4.23		3.67		3.40

								6/9/05 16:00		12:30		0		3.70		3.75		3.25		3.35		4.23		3.67		3.40

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

		5				38,512		6/9/05 16:00		0		0		3.70		3.75		3.25		3.35		4.23		3.67		3.40		7/21

								6/9/05 16:01		0:00		30		4.20		3.77		3.25		3.48		4.25		3.68		3.40

								6/9/05 16:03		0:02		50		4.96		3.84		3.25		3.48		4.28		3.70		3.40

								6/9/05 16:04		0:04		50		5.01		3.90		3.27		3.48		4.33		3.72		3.41

								6/9/05 16:10		0:09		50		5.05		3.96		3.33		3.49		4.35		3.74		3.43

								6/9/05 16:15		0:14		50		5.08		4.05		3.35		3.49		4.37		3.76		3.46

								6/9/05 16:20		0:19		50		5.09		4.15		3.39		3.49		4.39		3.78		3.50

								6/9/05 16:25		0:24		50		5.11		4.21		3.42		3.50		4.39		3.80		3.52

								6/9/05 16:30		0:29		50		5.11		4.27		3.47		3.50		4.40		3.81		3.54

								6/9/05 16:35		0:34		50		5.12		4.29		3.47		3.50		4.40		3.81		3.56

								6/9/05 16:40		0:39		50		5.13		4.42		3.51		3.50		4.39		3.80		3.58

								6/9/05 16:45		0:44		50		5.13		4.45		3.52		3.50		4.40		3.80		3.60

								6/9/05 16:50		0:49		50		5.13		4.48		3.52		3.50		4.40		3.80		3.62

								6/9/05 16:55		0:54		50		5.15		4.52		3.53		3.50		4.40		3.81		3.63

								6/9/05 17:00		0:59		50		5.16		4.57		3.54		3.50		4.40		3.81		3.64		7/20

								6/9/05 17:15		1:14		50		5.20		4.59		3.54		3.50		4.41		3.82		3.65

								6/9/05 17:29		1:29		50		5.19		4.61		3.58		3.50		4.43		3.83		3.66

								6/9/05 17:44		1:44		50		5.20		4.62		3.59		3.50		4.45		3.85		3.67

								6/9/05 17:59		1:59		50		5.19		4.61		3.58		3.50		4.45		3.86		3.67		7/20

								6/9/05 18:30		2:29		50		5.17		4.62		3.57		3.50		4.45		3.87		3.69

								6/9/05 19:00		2:59		50		5.19		4.63		3.58		3.51		4.45		3.87		3.67		7/20

								6/9/05 20:00		3:59		50		5.21		4.63		3.60		3.52		4.46		3.88		3.70		7/20

								6/9/05 20:59		4:59		50		5.19		4.64		3.59		3.52		4.47		3.88		3.72		7/20

								6/9/05 21:59		5:59		50		5.20		4.63		3.60		3.52		4.45		3.89		3.70		7/20

								6/9/05 22:59		6:59		50		5.20		4.63		3.60		3.52		4.46		3.90		3.70		7/19

								6/9/05 23:59		7:59		50		5.20		4.64		3.60		3.51		4.47		3.90		3.70		7/19

								6/10/05 1:00		8:59		50		5.20		4.63		3.60		3.52		4.47		3.90		3.70		7/18

								6/10/05 2:00		9:59		50		5.20		4.63		3.60		3.51		4.47		3.90		3.69		7/18

								6/10/05 3:00		10:59		50		5.20		4.62		3.60		3.52		4.47		3.90		3.70		7/18

								6/10/05 3:01		0:01		0		4.45		4.58		3.60		3.52		4.47		3.90		3.70

								6/10/05 3:05		0:05		0		4.43		4.46		3.60		3.52		4.45		3.90		3.70

								6/10/05 3:02		0:02		0		4.36		4.39		3.58		3.51		4.43		3.89		3.68

								6/10/05 3:05		0:05		0		4.32		4.36		3.59		3.50		4.40		3.86		3.66

								6/10/05 3:10		0:10		0		4.30		4.31		3.58		3.50		4.38		3.84		3.64

								6/10/05 3:15		0:15		0		4.27		4.28		3.57		3.47		4.35		3.84		3.64

								6/10/05 3:20		0:20		0		4.25		4.27		3.56		3.45		4.33		3.83		3.63

								6/10/05 3:25		0:25		0		4.24		4.26		3.54		3.44		4.31		3.83		3.63

								6/10/05 3:30		0:30		0		4.24		4.25		3.53		3.43		4.30		3.83		3.63

								6/10/05 3:35		0:35		0		4.22		4.24		3.52		3.42		4.28		3.84		3.63

								6/10/05 3:40		0:40		0		4.21		4.24		3.52		3.41		4.27		3.83		3.63

								6/10/05 3:45		0:45		0		4.20		4.23		3.51		3.40		4.27		3.84		3.62

								6/10/05 3:50		0:50		0		4.20		4.22		3.50		3.40		4.26		3.85		3.62

								6/10/05 4:00		1:00		0		4.17		4.21		3.48		3.39		4.26		3.86		3.62

								6/10/05 4:30		1:30		0		4.14		4.17		3.48		3.40		4.26		3.84		3.60

								6/10/05 5:00		2:00		0		4.12		4.15		3.47		3.40		4.26		3.82		3.59

								6/10/05 5:30		2:30		0		4.10		4.14		3.45		3.40		4.27		3.79		3.57

								6/10/05 6:00		3:00		0		4.07		4.11		3.39		3.40		4.26		3.80		3.50

								6/10/05 7:00		4:00		0		4.07		4.09		3.41		3.40		4.26		3.79		3.52

								6/10/05 7:59		4:59		0		4.05		4.05		3.41		3.39		4.24		3.75		3.47

								6/10/05 8:59		5:59		0		4.04		4.04		3.40		3.39		4.25		3.73		3.44

								6/10/05 9:59		6:59		0		4.02		4.02		3.38		3.39		4.24		3.73		3.44

								6/10/05 10:59		7:59		0		4.01		4.02		3.37		3.39		4.25		3.71		3.42

								6/10/05 11:59		8:59		0		4.02		4.02		3.36		3.38		4.25		3.72		3.42

								6/10/05 12:59		9:59		0		4.01		4.01		3.36		3.38		4.25		3.70		3.42

								6/10/05 13:59		10:59		0		4.00		4.01		3.36		3.37		4.25		3.70		3.42

								6/10/05 14:59		11:59		0		3.99		4.00		3.36		3.37		4.25		3.70		3.42

								6/10/05 15:59		12:59		0		3.98		4.00		3.35		3.37		4.25		3.69		3.42

								6/10/05 16:59		13:59		0		3.98		3.98		3.33		3.37		4.25		3.67		3.42

								6/10/05 17:59		14:59		0		3.98		3.97		3.33		3.37		4.25		3.67		3.42

								6/10/05 18:59		15:59		0		3.98		3.97		3.33		3.37		4.24		3.67		3.42
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Sheet2

		

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

		5				38,509		21:00		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								21:01		0:01		100		2.55		0.26		0.12		0.27		0.16		0.07		0.00

								21:03		0:03		130		2.74		0.42		0.13		0.27		0.20		0.10		0.00

								21:04		0:04		140		2.81		0.53		0.14		0.28		0.22		0.11		0.01

								21:10		0:10		140		2.86		0.67		0.17		0.29		0.27		0.14		0.02

								21:15		0:15		140		3.02		0.78		0.19		0.31		0.33		0.16		0.03

								21:20		0:20		140		3.04		0.97		0.22		0.34		0.38		0.18		0.05

								21:30		0:30		140		3.12		1.32		0.27		0.38		0.48		0.23		0.10

								21:45		0:45		140		3.16		1.50		0.31		0.39		0.54		0.25		0.12

								22:00		1:00		140		3.22		1.60		0.34		0.40		0.60		0.26		0.14

								22:15		1:15		140		3.23		1.63		0.37		0.43		0.65		0.27		0.21

								22:30		1:30		140		3.28		1.67		0.42		0.45		0.71		0.29		0.25

								22:45		1:45		140		3.38		1.68		0.46		0.48		0.77		0.33		0.29

								23:00		2:00		140		3.44		1.70		0.54		0.51		0.83		0.36		0.33

								23:30		2:30		140		3.49		1.76		0.62		0.57		0.99		0.40		0.35

								23:59		2:59		140		3.53		1.81		0.71		0.59		1.07		0.42		0.37

								1:00		4:00		140		3.56		1.85		0.79		0.62		1.18		0.46		0.40

								2:00		5:00		140		3.59		1.89		0.82		0.65		1.28		0.48		0.42

								3:00		6:00		140		3.59		1.89		0.82		0.63		1.30		0.50		0.43

								4:00		7:00		140		3.61		1.90		0.82		0.63		1.32		0.51		0.43

								5:00		8:00		140		3.64		1.95		0.87		0.69		1.32		0.56		0.45

								6:00		9:00		140		3.66		1.96		0.88		0.71		1.34		0.58		0.46

								7:00		10:00		140		3.69		1.96		0.88		0.71		1.37		0.61		0.49

								8:00		11:00		140		3.69		2.00		0.89		0.74		1.37		0.62		0.49

								9:00		12:00		140		3.71		2.01		0.90		0.73		1.31		0.65		0.49

								10:00		13:00		140		3.69		2.02		0.92		0.75		1.31		0.67		0.53

								11:00		14:00		140		3.72		2.02		0.93		0.76		1.32		0.69		0.57

								12:00		15:00		140		3.71		2.03		0.93		0.76		1.31		0.65		0.59

								13:00		16:00		140		3.75		2.05		0.93		0.76		1.32		0.74		0.60

								14:00		17:00		140		3.77		2.06		0.97		0.78		1.35		0.76		0.64

								15:00		18:00		140		3.77		2.09		1.00		0.83		1.35		0.75		0.63

								16:00		19:00		140		3.79		2.10		1.00		0.83		1.35		0.77		0.63

								17:00		20:00		140		3.78		2.09		1.01		0.83		1.36		0.78		0.65

								18:00		21:00		140		3.78		2.10		1.01		0.83		1.36		0.78		0.65

								19:00		22:00		140		3.78		2.10		1.01		0.83		1.36		0.78		0.65

								19:01		0:00		0		1.63		1.65		0.99		0.83		1.33		0.78		0.65

								19:03		0:02		0		1.45		1.56		0.97		0.83		1.31		0.78		0.65

								19:04		0:04		0		1.41		1.52		0.94		0.79		1.28		0.78		0.65

								19:10		0:09		0		1.29		1.40		0.88		0.74		1.24		0.77		0.65

								19:15		0:14		0		1.25		1.26		0.84		0.68		1.20		0.77		0.65

								19:20		0:19		0		1.21		1.22		0.79		0.65		1.16		0.76		0.65

								19:25		0:24		0		1.13		1.18		0.74		0.61		1.11		0.75		0.63

								19:30		0:29		0		1.11		1.15		0.72		0.59		1.06		0.74		0.62

								19:35		0:34		0		1.07		1.12		0.69		0.57		1.01		0.73		0.61

								19:40		0:39		0		1.05		1.09		0.67		0.55		0.95		0.72		0.60

								19:45		0:44		0		1.04		1.07		0.63		0.54		0.90		0.70		0.59

								19:50		0:49		0		1.01		1.01		0.60		0.52		0.84		0.68		0.58

								20:00		1:00		0		0.98		1.00		0.57		0.51		0.76		0.67		0.57

								20:30		1:30		0		0.90		0.91		0.53		0.45		0.70		0.59		0.50

								20:59		2:00		0		0.80		0.91		0.48		0.43		0.62		0.59		0.50

								22:00		3:00		0		0.70		0.72		0.42		0.41		0.57		0.37		0.39

								23:00		4:00		0		0.66		0.67		0.37		0.39		0.52		0.31		0.32

								0:00		4:30		0		0.60		0.63		0.34		0.37		0.48		0.23		0.24

								1:00		5:00		0		0.55		0.46		0.30		0.35		0.41		0.21		0.21

								2:00		6:00		0		0.50		0.35		0.28		0.33		0.32		0.19		0.18

								3:00		7:00		0		0.45		0.30		0.26		0.31		0.25		0.17		0.15

								4:00		8:00		0		0.40		0.27		0.24		0.28		0.20		0.15		0.12

								5:00		9:00		0		0.35		0.25		0.21		0.24		0.16		0.10		0.09

								6:00		10:00		0		0.26		0.22		0.17		0.19		0.14		0.08		0.06

								7:00		11:00		0		0.19		0.15		0.14		0.14		0.12		0.07		0.03

								8:00		12:00		0		0.13		0.10		0.12		0.09		0.10		0.07		0.02

								9:00		13:00		0		0.13		0.10		0.12		0.09		0.10		0.07		0.02

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

								9:00		0:00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								9:01		0:00		0		0.50		0.02		0.00		0.00		0.02		0.01		0.00

								9:03		0:02		40		1.00		0.05		0.01		0.00		0.05		0.03		0.00

								9:04		0:04		80		1.50		0.09		0.03		0.02		0.10		0.05		0.00

								9:10		0:09		100		1.90		0.15		0.05		0.05		0.15		0.07		0.02

								9:15		0:14		100		2.00		0.30		0.08		0.06		0.20		0.08		0.03

								9:30		0:29		100		2.07		0.40		0.11		0.09		0.23		0.10		0.05

								9:44		0:44		100		2.25		0.54		0.15		0.12		0.27		0.11		0.06

								9:59		0:59		100		2.27		0.67		0.18		0.13		0.35		0.13		0.12

								10:14		1:14		100		2.30		0.70		0.23		0.16		0.45		0.15		0.13

								10:29		1:29		100		2.32		0.75		0.24		0.19		0.46		0.16		0.16

								11:00		1:59		100		2.33		0.78		0.24		0.21		0.47		0.17		0.17

								11:30		2:29		100		2.37		0.81		0.26		0.22		0.48		0.18		0.17

								12:00		3:00		100		2.40		0.85		0.29		0.24		0.51		0.21		0.17

								13:00		3:59		100		2.41		0.90		0.33		0.26		0.55		0.23		0.17

								13:59		4:59		100		2.45		0.94		0.39		0.30		0.58		0.26		0.21

								14:59		5:59		100		2.47		1.05		0.43		0.32		0.66		0.29		0.28

								15:59		6:59		100		2.48		1.09		0.44		0.34		0.68		0.31		0.29

								16:59		7:59		100		2.50		1.12		0.47		0.37		0.70		0.32		0.30

								17:59		8:59		100		2.54		1.16		0.48		0.38		0.74		0.33		0.31

								18:59		9:59		100		2.56		1.18		0.49		0.38		0.76		0.34		0.32

								19:59		10:59		100		2.57		1.30		0.50		0.39		0.78		0.35		0.33

								21:00		11:59		100		2.58		1.36		0.50		0.40		0.84		0.36		0.32

								22:00		13:00		100		2.58		1.36		0.50		0.40		0.84		0.36		0.32

								23:00		14:00		100		2.58		1.35		0.50		0.40		0.84		0.36		0.33

								0:00		15:00		100		2.59		1.36		0.54		0.42		0.83		0.39		0.35

								1:00		16:00		100		2.58		1.36		0.53		0.42		0.84		0.39		0.36

								2:00		17:00		100		2.58		1.36		0.53		0.42		0.86		0.39		0.38

								3:00		18:00		100		2.58		1.37		0.52		0.42		0.86		0.40		0.38

								3:30		18:29		100		2.59		1.37		0.53		0.42		0.85		0.39		0.38

								3:31		0:01		0		1.04		1.16		0.51		0.42		0.82		0.38		0.38

								3:31		0:01		0		1.15		1.11		0.50		0.40		0.78		0.36		0.37

								3:32		0:02		0		1.00		1.08		0.48		0.40		0.76		0.34		0.37

								3:35		0:05		0		0.98		1.02		0.47		0.37		0.72		0.31		0.34

								3:40		0:10		0		0.88		0.95		0.45		0.34		0.69		0.28		0.33

								3:45		0:15		0		0.84		0.88		0.44		0.32		0.66		0.26		0.31

								3:50		0:20		0		0.81		0.80		0.39		0.24		0.64		0.23		0.30

								3:55		0:25		0		0.78		0.74		0.34		0.22		0.61		0.17		0.28

								4:00		0:30		0		0.75		0.65		0.32		0.20		0.58		0.16		0.28

								4:30		1:00		0		0.62		0.60		0.25		0.16		0.55		0.15		0.28

								4:59		1:29		0		0.54		0.56		0.18		0.15		0.50		0.13		0.28

								5:29		1:59		0		0.50		0.54		0.15		0.13		0.44		0.11		0.27

								5:59		2:29		0		0.48		0.52		0.14		0.12		0.40		0.09		0.25

								6:29		2:59		0		0.43		0.48		0.12		0.12		0.36		0.08		0.24

								6:59		3:29		0		0.37		0.40		0.11		0.12		0.30		0.08		0.23

								7:29		3:59		0		0.33		0.33		0.09		0.12		0.24		0.07		0.21

								7:59		4:29		0		0.28		0.27		0.07		0.10		0.20		0.06		0.20

								8:29		4:59		0		0.30		0.21		0.05		0.09		0.15		0.04		0.19

								8:59		5:29		0		0.26		0.15		0.02		0.11		0.11		0.04		0.17

								10:00		6:30		0		0.17		0.13		0.01		0.12		0.07		0.03		0.12

								11:00		7:30		0		0.10		0.12		0.02		0.11		0.05		0.03		0.07

								12:00		8:30		0		0.04		0.09		0.01		0.08		0.03		0.01		0.03

								13:00		9:30		0		0.02		0.07		-0.01		0.06		0.03		0.01		0.00

								14:00		10:30		0		-0.01		0.05		0.00		0.05		0.04		-0.01		-0.02

								15:00		11:30		0		0.00		0.05		0.00		0.05		0.03		0.00		-0.02

								16:00		12:30		0		0.00		0.05		0.00		0.05		0.03		0.00		-0.02

		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		水温/

														水位		水位		水位		水位		水位		水位		水位		气温

		年		月		日		时		（min）		m3/h		h		h1		h2		h3		h4		h5		h6		℃

		5				38,512		16:00		0		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								16:01		0:00		30		0.50		0.02		0.00		0.13		0.02		0.01		0.00

								16:03		0:02		50		1.26		0.09		0.00		0.13		0.05		0.03		0.00

								16:04		0:04		50		1.31		0.15		0.02		0.13		0.10		0.05		0.01

								16:10		0:09		50		1.35		0.21		0.08		0.14		0.12		0.07		0.03

								16:15		0:14		50		1.38		0.30		0.10		0.14		0.14		0.09		0.06

								16:20		0:19		50		1.39		0.40		0.14		0.14		0.16		0.11		0.10

								16:25		0:24		50		1.41		0.46		0.17		0.15		0.16		0.13		0.12

								16:30		0:29		50		1.41		0.52		0.22		0.15		0.17		0.14		0.14

								16:35		0:34		50		1.42		0.54		0.22		0.15		0.17		0.14		0.16

								16:40		0:39		50		1.43		0.67		0.26		0.15		0.16		0.13		0.18

								16:45		0:44		50		1.43		0.70		0.27		0.15		0.17		0.13		0.20

								16:50		0:49		50		1.43		0.73		0.27		0.15		0.17		0.13		0.22

								16:55		0:54		50		1.45		0.77		0.28		0.15		0.17		0.14		0.23

								17:00		0:59		50		1.46		0.82		0.29		0.15		0.17		0.14		0.24

								17:15		1:14		50		1.50		0.84		0.29		0.15		0.18		0.15		0.25

								17:29		1:29		50		1.49		0.86		0.33		0.15		0.20		0.16		0.26

								17:44		1:44		50		1.50		0.87		0.34		0.15		0.22		0.18		0.27

								17:59		1:59		50		1.49		0.86		0.33		0.15		0.22		0.19		0.27

								18:30		2:29		50		1.47		0.87		0.32		0.15		0.22		0.20		0.29

								19:00		2:59		50		1.49		0.88		0.33		0.16		0.22		0.20		0.27

								20:00		3:59		50		1.51		0.88		0.35		0.17		0.23		0.21		0.30

								20:59		4:59		50		1.49		0.89		0.34		0.17		0.24		0.21		0.32

								21:59		5:59		50		1.50		0.88		0.35		0.17		0.22		0.22		0.30

								22:59		6:59		50		1.50		0.88		0.35		0.17		0.23		0.23		0.30

								23:59		7:59		50		1.50		0.89		0.35		0.16		0.24		0.23		0.30

								1:00		8:59		50		1.50		0.88		0.35		0.17		0.24		0.23		0.30

								2:00		9:59		50		1.50		0.88		0.35		0.16		0.24		0.23		0.29

								3:00		10:59		50		1.50		0.87		0.35		0.17		0.24		0.23		0.30

								3:01		0:01		0		0.75		0.83		0.35		0.17		0.24		0.23		0.30

								3:05		0:05		0		0.73		0.71		0.35		0.17		0.22		0.23		0.30

								3:02		0:02		0		0.66		0.64		0.33		0.16		0.20		0.22		0.28

								3:05		0:05		0		0.62		0.61		0.34		0.15		0.17		0.19		0.26

								3:10		0:10		0		0.60		0.56		0.33		0.15		0.15		0.17		0.24

								3:15		0:15		0		0.57		0.53		0.32		0.12		0.12		0.17		0.24

								3:20		0:20		0		0.55		0.52		0.31		0.10		0.10		0.16		0.23

								3:25		0:25		0		0.54		0.51		0.29		0.09		0.08		0.16		0.23

								3:30		0:30		0		0.54		0.50		0.28		0.08		0.07		0.16		0.23

								3:35		0:35		0		0.52		0.49		0.27		0.07		0.05		0.17		0.23

								3:40		0:40		0		0.51		0.49		0.27		0.06		0.04		0.16		0.23

								3:45		0:45		0		0.50		0.48		0.26		0.05		0.04		0.17		0.22

								3:50		0:50		0		0.50		0.47		0.25		0.05		0.03		0.18		0.22

								4:00		1:00		0		0.47		0.46		0.23		0.04		0.03		0.19		0.22

								4:30		1:30		0		0.44		0.42		0.23		0.05		0.03		0.17		0.20

								5:00		2:00		0		0.42		0.40		0.22		0.05		0.03		0.15		0.19

								5:30		2:30		0		0.40		0.39		0.20		0.05		0.04		0.12		0.17

								6:00		3:00		0		0.37		0.36		0.14		0.05		0.03		0.13		0.10

								7:00		4:00		0		0.37		0.34		0.16		0.05		0.03		0.12		0.12

								7:59		4:59		0		0.35		0.30		0.16		0.04		0.01		0.08		0.07

								8:59		5:59		0		0.34		0.29		0.15		0.04		0.02		0.06		0.04

								9:59		6:59		0		0.32		0.27		0.13		0.04		0.01		0.06		0.04

								10:59		7:59		0		0.31		0.27		0.12		0.04		0.02		0.04		0.02

								11:59		8:59		0		0.32		0.27		0.11		0.03		0.02		0.05		0.02

								12:59		9:59		0		0.31		0.26		0.11		0.03		0.02		0.03		0.02

								13:59		10:59		0		0.30		0.26		0.11		0.02		0.02		0.03		0.02

								14:59		11:59		0		0.29		0.25		0.11		0.02		0.02		0.03		0.02

								15:59		12:59		0		0.28		0.25		0.10		0.02		0.02		0.02		0.02

								16:59		13:59		0		0.28		0.23		0.08		0.02		0.02		0.00		0.02

								17:59		14:59		0		0.28		0.22		0.08		0.02		0.02		0.00		0.02

								18:59		15:59		0		0.28		0.22		0.08		0.02		0.01		0.00		0.02
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抽水段

时间（h）

涌水量
Q（吨/小时）

稳定流抽水试验抽水井Q--t曲线
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Sheet4

		21:00		0		0		0

		21:01		0.16		0.07		0

		21:03		0.2		0.1		0

		21:05		0.22		0.11		0.01

		21:10		0.27		0.14		0.02

		21:15		0.33		0.16		0.03

		21:20		0.38		0.18		0.05

		21:30		0.48		0.23		0.1

		21:45		0.54		0.25		0.12

		22:00		0.6		0.26		0.14

		22:15		0.65		0.27		0.21

		22:30		0.71		0.29		0.25

		22:45		0.77		0.33		0.29

		23:00		0.83		0.36		0.33

		23:30		0.99		0.4		0.35

		0:00		1.07		0.42		0.37

		1:00		1.18		0.46		0.4

		2:00		1.28		0.48		0.42

		3:00		1.3		0.5		0.43

		4:00		1.32		0.51		0.43

		5:00		1.32		0.56		0.45

		6:00		1.34		0.58		0.46

		7:00		1.37		0.61		0.49

		8:00		1.37		0.62		0.49

		9:00		1.31		0.65		0.49

		10:00		1.31		0.67		0.53

		11:00		1.32		0.69		0.57

		12:00		1.31		0.65		0.59

		13:00		1.32		0.74		0.6

		14:00		1.35		0.76		0.64

		15:00		1.35		0.75		0.63

		16:00		1.35		0.77		0.63

		17:00		1.36		0.78		0.65

		18:00		1.36		0.78		0.65

		19:00		1.36		0.78		0.65

		19:01		1.33		0.78		0.65

		19:03		1.31		0.78		0.65

		19:05		1.28		0.78		0.65

		19:10		1.24		0.77		0.65

		19:15		1.2		0.77		0.65

		19:20		1.16		0.76		0.65

		19:25		1.11		0.75		0.63

		19:30		1.06		0.74		0.62

		19:35		1.01		0.73		0.61

		19:40		0.95		0.72		0.6

		19:45		0.9		0.7		0.59

		19:50		0.84		0.68		0.58

		20:00		0.76		0.67		0.57

		20:30		0.7		0.59		0.5

		21:00		0.62		0.59		0.5

		22:00		0.57		0.37		0.39

		23:00		0.52		0.31		0.32

		0:00		0.48		0.23		0.24

		1:00		0.41		0.21		0.21

		2:00		0.32		0.19		0.18

		3:00		0.25		0.17		0.15

		4:00		0.2		0.15		0.12

		5:00		0.16		0.1		0.09

		6:00		0.14		0.08		0.06

		7:00		0.12		0.07		0.03

		8:00		0.1		0.07		0.02

		9:00		0.1		0.07		0.02

		9:00		0		0		0

		9:01		0.02		0.01		0

		9:03		0.05		0.03		0

		9:05		0.1		0.05		0

		9:10		0.15		0.07		0.02

		9:15		0.2		0.08		0.03

		9:30		0.23		0.1		0.05

		9:45		0.27		0.11		0.06

		10:00		0.35		0.13		0.12

		10:15		0.45		0.15		0.13

		10:30		0.46		0.16		0.16

		11:00		0.47		0.17		0.17

		11:30		0.48		0.18		0.17

		12:00		0.51		0.21		0.17

		13:00		0.55		0.23		0.17

		14:00		0.58		0.26		0.21

		15:00		0.66		0.29		0.28

		16:00		0.68		0.31		0.29

		17:00		0.7		0.32		0.3

		18:00		0.74		0.33		0.31

		19:00		0.76		0.34		0.32

		20:00		0.78		0.35		0.33

		21:00		0.84		0.36		0.32

		22:00		0.84		0.36		0.32

		23:00		0.84		0.36		0.33

		0:00		0.83		0.39		0.35

		1:00		0.84		0.39		0.36

		2:00		0.86		0.39		0.38

		3:00		0.86		0.4		0.38

		3:30		0.85		0.39		0.38

		3:31		0.82		0.38		0.38

		3:32		0.78		0.36		0.37

		3:33		0.76		0.34		0.37

		3:35		0.72		0.31		0.34

		3:40		0.69		0.28		0.33

		3:45		0.66		0.26		0.31

		3:50		0.64		0.23		0.3

		3:55		0.61		0.17		0.28

		4:00		0.58		0.16		0.28

		4:30		0.55		0.15		0.28

		5:00		0.5		0.13		0.28

		5:30		0.44		0.11		0.27

		6:00		0.4		0.09		0.25

		6:30		0.36		0.08		0.24

		7:00		0.3		0.08		0.23

		7:30		0.24		0.07		0.21

		8:00		0.2		0.06		0.2

		8:30		0.15		0.04		0.19

		9:00		0.11		0.04		0.17

		10:00		0.07		0.03		0.12

		11:00		0.05		0.03		0.07

		12:00		0.03		0.01		0.03

		13:00		0.03		0.01		0

		14:00		0.04		-0.01		-0.02

		15:00		0.03		0		-0.02

		16:00		0.03		0		-0.02

		16:00		0		0		0

		16:01		0.02		0.01		0

		16:03		0.05		0.03		0

		16:05		0.1		0.05		0.01

		16:10		0.12		0.07		0.03

		16:15		0.14		0.09		0.06

		16:20		0.16		0.11		0.1

		16:25		0.16		0.13		0.12

		16:30		0.17		0.14		0.14

		16:35		0.17		0.14		0.16

		16:40		0.16		0.13		0.18

		16:45		0.17		0.13		0.2

		16:50		0.17		0.13		0.22

		16:55		0.17		0.14		0.23

		17:00		0.17		0.14		0.24

		17:15		0.18		0.15		0.25

		17:30		0.2		0.16		0.26

		17:45		0.22		0.18		0.27

		18:00		0.22		0.19		0.27

		18:30		0.22		0.2		0.29

		19:00		0.22		0.2		0.27

		20:00		0.23		0.21		0.3

		21:00		0.24		0.21		0.32

		22:00		0.22		0.22		0.3

		23:00		0.23		0.23		0.3

		0:00		0.24		0.23		0.3

		1:00		0.24		0.23		0.3

		2:00		0.24		0.23		0.29

		3:00		0.24		0.23		0.3

		3:01		0.24		0.23		0.3

		3:05		0.22		0.23		0.3

		3:03		0.2		0.22		0.28

		3:05		0.17		0.19		0.26

		3:10		0.15		0.17		0.24

		3:15		0.12		0.17		0.24

		3:20		0.1		0.16		0.23

		3:25		0.08		0.16		0.23

		3:30		0.07		0.16		0.23

		3:35		0.05		0.17		0.23

		3:40		0.04		0.16		0.23

		3:45		0.04		0.17		0.22

		3:50		0.03		0.18		0.22

		4:00		0.03		0.19		0.22

		4:30		0.03		0.17		0.2

		5:00		0.03		0.15		0.19

		5:30		0.04		0.12		0.17

		6:00		0.03		0.13		0.1

		7:00		0.03		0.12		0.12

		8:00		0.01		0.08		0.07

		9:00		0.02		0.06		0.04

		10:00		0.01		0.06		0.04

		11:00		0.02		0.04		0.02

		12:00		0.02		0.05		0.02

		13:00		0.02		0.03		0.02

		14:00		0.02		0.03		0.02

		15:00		0.02		0.03		0.02

		16:00		0.02		0.02		0.02

		17:00		0.02		0		0.02

		18:00		0.02		0		0.02

		19:00		0.01		0		0.02
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		21:00		0		0		0

		21:01		0.26		0.12		0.27

		21:03		0.42		0.13		0.27

		21:05		0.53		0.14		0.28

		21:10		0.67		0.17		0.29

		21:15		0.78		0.19		0.31

		21:20		0.97		0.22		0.34

		21:30		1.32		0.27		0.38

		21:45		1.5		0.31		0.39

		22:00		1.6		0.34		0.4

		22:15		1.63		0.37		0.43

		22:30		1.67		0.42		0.45

		22:45		1.68		0.46		0.48

		23:00		1.7		0.54		0.51

		23:30		1.76		0.62		0.57

		0:00		1.81		0.71		0.59

		1:00		1.85		0.79		0.62

		2:00		1.89		0.82		0.65

		3:00		1.89		0.82		0.63

		4:00		1.9		0.82		0.63

		5:00		1.95		0.87		0.69

		6:00		1.96		0.88		0.71

		7:00		1.96		0.88		0.71

		8:00		2		0.89		0.74

		9:00		2.01		0.9		0.73

		10:00		2.02		0.92		0.75

		11:00		2.02		0.93		0.76

		12:00		2.03		0.93		0.76

		13:00		2.05		0.93		0.76

		14:00		2.06		0.97		0.78

		15:00		2.09		1		0.83

		16:00		2.1		1		0.83

		17:00		2.09		1.01		0.83

		18:00		2.1		1.01		0.83

		19:00		2.1		1.01		0.83

		19:01		1.65		0.99		0.83

		19:03		1.56		0.97		0.83

		19:05		1.52		0.94		0.79

		19:10		1.4		0.88		0.74

		19:15		1.26		0.84		0.68

		19:20		1.22		0.79		0.65

		19:25		1.18		0.74		0.61

		19:30		1.15		0.72		0.59

		19:35		1.12		0.69		0.57

		19:40		1.09		0.67		0.55

		19:45		1.065		0.63		0.54

		19:50		1.01		0.6		0.52

		20:00		1		0.57		0.51

		20:30		0.91		0.53		0.45

		21:00		0.91		0.48		0.43

		22:00		0.72		0.42		0.41

		23:00		0.67		0.37		0.39

		0:00		0.63		0.34		0.37

		1:00		0.46		0.3		0.35

		2:00		0.35		0.28		0.33

		3:00		0.3		0.26		0.31

		4:00		0.27		0.24		0.28

		5:00		0.25		0.21		0.24

		6:00		0.22		0.17		0.19

		7:00		0.15		0.14		0.14

		8:00		0.1		0.12		0.09

		9:00		0.1		0.12		0.09

		9:00		0		0		0

		9:01		0.02		0		0

		9:03		0.05		0.01		0

		9:05		0.09		0.03		0.02

		9:10		0.15		0.05		0.05

		9:15		0.3		0.08		0.06

		9:30		0.4		0.11		0.09

		9:45		0.54		0.15		0.12

		10:00		0.67		0.18		0.13

		10:15		0.7		0.23		0.16

		10:30		0.75		0.24		0.19

		11:00		0.78		0.24		0.21

		11:30		0.81		0.26		0.22

		12:00		0.85		0.29		0.24

		13:00		0.9		0.33		0.26

		14:00		0.94		0.39		0.3

		15:00		1.05		0.43		0.32

		16:00		1.09		0.44		0.34

		17:00		1.12		0.47		0.37

		18:00		1.16		0.48		0.38

		19:00		1.18		0.49		0.38

		20:00		1.3		0.5		0.39

		21:00		1.36		0.5		0.4

		22:00		1.36		0.5		0.4

		23:00		1.35		0.5		0.4

		0:00		1.36		0.54		0.42

		1:00		1.36		0.53		0.42

		2:00		1.36		0.53		0.42

		3:00		1.37		0.52		0.42

		3:30		1.37		0.53		0.42

		3:31		1.16		0.51		0.42

		3:32		1.11		0.5		0.4

		3:33		1.08		0.48		0.4

		3:35		1.02		0.47		0.37

		3:40		0.95		0.45		0.34

		3:45		0.88		0.44		0.32

		3:50		0.8		0.39		0.24

		3:55		0.74		0.34		0.22

		4:00		0.65		0.32		0.2

		4:30		0.6		0.25		0.16

		5:00		0.56		0.18		0.15

		5:30		0.54		0.15		0.13

		6:00		0.52		0.14		0.12

		6:30		0.48		0.12		0.12

		7:00		0.4		0.11		0.12

		7:30		0.33		0.09		0.12

		8:00		0.27		0.07		0.1

		8:30		0.21		0.05		0.09

		9:00		0.15		0.02		0.11

		10:00		0.13		0.01		0.12

		11:00		0.12		0.02		0.11

		12:00		0.09		0.01		0.08

		13:00		0.07		-0.01		0.06

		14:00		0.05		0		0.05

		15:00		0.05		0		0.05

		16:00		0.05		0		0.05

		16:00		0		0		0

		16:01		0.02		0		0.13

		16:03		0.09		0		0.13

		16:05		0.15		0.02		0.13

		16:10		0.21		0.08		0.14

		16:15		0.3		0.1		0.14

		16:20		0.4		0.14		0.14

		16:25		0.46		0.17		0.15

		16:30		0.52		0.22		0.15

		16:35		0.54		0.22		0.15

		16:40		0.67		0.26		0.15

		16:45		0.7		0.27		0.15

		16:50		0.73		0.27		0.15

		16:55		0.77		0.28		0.15

		17:00		0.82		0.29		0.15

		17:15		0.84		0.29		0.15

		17:30		0.86		0.33		0.151

		17:45		0.87		0.34		0.15

		18:00		0.86		0.33		0.15

		18:30		0.87		0.32		0.15

		19:00		0.88		0.33		0.16

		20:00		0.88		0.35		0.17

		21:00		0.89		0.34		0.17

		22:00		0.88		0.35		0.17

		23:00		0.88		0.35		0.17

		0:00		0.89		0.35		0.16

		1:00		0.88		0.35		0.17

		2:00		0.88		0.35		0.16

		3:00		0.87		0.35		0.17

		3:01		0.83		0.35		0.17

		3:05		0.71		0.35		0.17

		3:03		0.64		0.33		0.16

		3:05		0.61		0.34		0.15

		3:10		0.56		0.33		0.15

		3:15		0.53		0.32		0.12

		3:20		0.52		0.31		0.1

		3:25		0.51		0.29		0.09

		3:30		0.5		0.28		0.08

		3:35		0.49		0.27		0.07

		3:40		0.49		0.27		0.06

		3:45		0.48		0.26		0.05

		3:50		0.47		0.25		0.05

		4:00		0.46		0.23		0.04

		4:30		0.42		0.23		0.05

		5:00		0.4		0.22		0.05

		5:30		0.39		0.2		0.05

		6:00		0.36		0.14		0.05

		7:00		0.34		0.16		0.05

		8:00		0.3		0.16		0.04

		9:00		0.29		0.15		0.04

		10:00		0.27		0.13		0.04

		11:00		0.27		0.12		0.04

		12:00		0.27		0.11		0.03

		13:00		0.26		0.11		0.03

		14:00		0.26		0.11		0.02

		15:00		0.25		0.11		0.02

		16:00		0.25		0.1		0.02

		17:00		0.23		0.08		0.02

		18:00		0.22		0.08		0.02

		19:00		0.22		0.08		0.02



抽水井

观1

观2

观3

时间（h）

降深
S（米)

稳定流抽水试验（垂直松花江流向）S--t曲线

0

2.55

2.74

2.81

2.86

3.02

3.04

3.12

3.16

3.22

3.23

3.28

3.38

3.44

3.49

3.53

3.56

3.59

3.59

3.61

3.64

3.66

3.69

3.69

3.71

3.69

3.72

3.71

3.75

3.77

3.77

3.79

3.78

3.78

3.78

1.63

1.45

1.41

1.29

1.25

1.21

1.13

1.11

1.07

1.05

1.04

1.01

0.98

0.9

0.8

0.7

0.66

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.26

0.19

0.13

0.13

0

0.5

1

1.5

1.9

2

2.07

2.25

2.27

2.3

2.32

2.33

2.37

2.4

2.41

2.45

2.47

2.48

2.5

2.54

2.56

2.57

2.58

2.58

2.58

2.59

2.58

2.58

2.58

2.59

1.04

1.15

1

0.98

0.88

0.84

0.81

0.78

0.75

0.62

0.54

0.5

0.48

0.43

0.37

0.33

0.28

0.3

0.26

0.17

0.1

0.04

0.02

-0.01

0

0

0

0.5

1.26

1.31

1.35

1.38

1.39

1.41

1.41

1.42

1.43

1.43

1.43

1.45

1.46

1.5

1.49

1.5

1.49

1.47

1.49

1.51

1.49

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.75

0.73

0.66

0.62

0.6

0.57

0.55

0.54

0.54

0.52

0.51

0.5

0.5

0.47

0.44

0.42

0.4

0.37

0.37

0.35

0.34

0.32

0.31

0.32

0.31

0.3

0.29

0.28

0.28

0.28

0.28



		3.78

		2.59

		1.5

		0



Q--S曲线

降深（m）

涌水量
Q（吨/小时）

稳定流抽水试验Q--S曲线图

140

100

50

0



		工程名称：哈尔滨市轨道交通1号线II标段                 地点：哈东站                           试验单位：哈尔滨市勘察测绘研究院

		水位观测日期								抽水时间t		涌水量		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6		抽水井		观测井1		观测井2		观测井3		观测井4		观测井5		观测井6

														水位降深		水位降深		水位降深		水位降深		水位降深		水位降深		水位降深		距离		距离		距离		距离		距离		距离		距离

		年		月		日		时间		（h）		m3/h		S(m)		S1(m)		S2 (m)		S3(m)		S4(m)		S5(m)		S6(m)		R(m)		R1(m)		R2(m)		R3(m)		R4(m)		R5(m)		R6(m)

								6/6/05 21:00		0.0		0.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.80		46.00		102.00		13.50		50.00		100.00		192		125.0		170.0

								6/7/05 19:00		22:00		140		3.78		2.10		1.01		0.83		1.36		0.78		0.65		0.00		1.03		1.66		2.01		1.13		1.70		2.00		2.283		2.097		2.23

								6/9/05 3:30		18:29		100		2.59		1.37		0.53		0.42		0.85		0.39		0.38

								6/10/05 3:00		10:59		50		1.50		0.87		0.35		0.17		0.24		0.23		0.30
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		19:30
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		9:00

		9:01

		9:03

		9:05

		9:10

		9:15

		9:30

		9:45

		10:00

		10:15

		10:30

		11:00

		11:30

		12:00

		13:00

		14:00

		15:00

		16:00

		17:00

		18:00

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00

		0:00

		1:00

		2:00

		3:00

		3:30

		3:31

		3:32

		3:33

		3:35

		3:40

		3:45

		3:50

		3:55

		4:00

		4:30

		5:00

		5:30

		6:00

		6:30

		7:00

		7:30

		8:00

		8:30

		9:00

		10:00

		11:00

		12:00

		13:00

		14:00

		15:00

		16:00

		16:00

		16:01

		16:03

		16:05

		16:10

		16:15

		16:20

		16:25

		16:30

		16:35

		16:40

		16:45

		16:50

		16:55

		17:00

		17:15

		17:30

		17:45

		18:00

		18:30

		19:00

		20:00

		21:00

		22:00

		23:00

		0:00

		1:00

		2:00

		3:00

		3:01

		3:05

		3:03

		3:05

		3:10

		3:15

		3:20

		3:25

		3:30

		3:35
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抽水段

时间

涌水量
Q（吨/小时）

稳定流抽水试验抽水井Q--t曲线
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0

0

0

0
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0

0
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0

0
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50
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0

0
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		21:00		0		0		0

		21:01		0.16		0.07		0

		21:03		0.2		0.1		0

		21:05		0.22		0.11		0.01

		21:10		0.27		0.14		0.02

		21:15		0.33		0.16		0.03

		21:20		0.38		0.18		0.05

		21:30		0.48		0.23		0.1

		21:45		0.54		0.25		0.12

		22:00		0.6		0.26		0.14

		22:15		0.65		0.27		0.21

		22:30		0.71		0.29		0.25

		22:45		0.77		0.33		0.29

		23:00		0.83		0.36		0.33

		23:30		0.99		0.4		0.35

		0:00		1.07		0.42		0.37

		1:00		1.18		0.46		0.4

		2:00		1.28		0.48		0.42

		3:00		1.3		0.5		0.43

		4:00		1.32		0.51		0.43

		5:00		1.32		0.56		0.45

		6:00		1.34		0.58		0.46

		7:00		1.37		0.61		0.49

		8:00		1.37		0.62		0.49

		9:00		1.31		0.65		0.49

		10:00		1.31		0.67		0.53

		11:00		1.32		0.69		0.57

		12:00		1.31		0.65		0.59

		13:00		1.32		0.74		0.6

		14:00		1.35		0.76		0.64

		15:00		1.35		0.75		0.63

		16:00		1.35		0.77		0.63

		17:00		1.36		0.78		0.65

		18:00		1.36		0.78		0.65

		19:00		1.36		0.78		0.65

		19:01		1.33		0.78		0.65

		19:03		1.31		0.78		0.65

		19:05		1.28		0.78		0.65

		19:10		1.24		0.77		0.65

		19:15		1.2		0.77		0.65

		19:20		1.16		0.76		0.65

		19:25		1.11		0.75		0.63

		19:30		1.06		0.74		0.62

		19:35		1.01		0.73		0.61

		19:40		0.95		0.72		0.6

		19:45		0.9		0.7		0.59

		19:50		0.84		0.68		0.58

		20:00		0.76		0.67		0.57

		20:30		0.7		0.59		0.5

		21:00		0.62		0.59		0.5

		22:00		0.57		0.37		0.39

		23:00		0.52		0.31		0.32

		0:00		0.48		0.23		0.24

		1:00		0.41		0.21		0.21

		2:00		0.32		0.19		0.18

		3:00		0.25		0.17		0.15

		4:00		0.2		0.15		0.12

		5:00		0.16		0.1		0.09

		6:00		0.14		0.08		0.06

		7:00		0.12		0.07		0.03

		8:00		0.1		0.07		0.02

		9:00		0.1		0.07		0.02

		9:00		0		0		0

		9:01		0.02		0.01		0

		9:03		0.05		0.03		0

		9:05		0.1		0.05		0

		9:10		0.15		0.07		0.02

		9:15		0.2		0.08		0.03

		9:30		0.23		0.1		0.05

		9:45		0.27		0.11		0.06

		10:00		0.35		0.13		0.12

		10:15		0.45		0.15		0.13

		10:30		0.46		0.16		0.16

		11:00		0.47		0.17		0.17

		11:30		0.48		0.18		0.17

		12:00		0.51		0.21		0.17

		13:00		0.55		0.23		0.17

		14:00		0.58		0.26		0.21

		15:00		0.66		0.29		0.28

		16:00		0.68		0.31		0.29

		17:00		0.7		0.32		0.3

		18:00		0.74		0.33		0.31

		19:00		0.76		0.34		0.32

		20:00		0.78		0.35		0.33

		21:00		0.84		0.36		0.32

		22:00		0.84		0.36		0.32

		23:00		0.84		0.36		0.33

		0:00		0.83		0.39		0.35

		1:00		0.84		0.39		0.36

		2:00		0.86		0.39		0.38

		3:00		0.86		0.4		0.38

		3:30		0.85		0.39		0.38

		3:31		0.82		0.38		0.38

		3:32		0.78		0.36		0.37

		3:33		0.76		0.34		0.37

		3:35		0.72		0.31		0.34

		3:40		0.69		0.28		0.33

		3:45		0.66		0.26		0.31

		3:50		0.64		0.23		0.3

		3:55		0.61		0.17		0.28

		4:00		0.58		0.16		0.28

		4:30		0.55		0.15		0.28

		5:00		0.5		0.13		0.28

		5:30		0.44		0.11		0.27

		6:00		0.4		0.09		0.25

		6:30		0.36		0.08		0.24

		7:00		0.3		0.08		0.23

		7:30		0.24		0.07		0.21

		8:00		0.2		0.06		0.2

		8:30		0.15		0.04		0.19

		9:00		0.11		0.04		0.17

		10:00		0.07		0.03		0.12

		11:00		0.05		0.03		0.07

		12:00		0.03		0.01		0.03

		13:00		0.03		0.01		0

		14:00		0.04		-0.01		-0.02

		15:00		0.03		0		-0.02

		16:00		0.03		0		-0.02

		16:00		0		0		0

		16:01		0.02		0.01		0

		16:03		0.05		0.03		0

		16:05		0.1		0.05		0.01

		16:10		0.12		0.07		0.03

		16:15		0.14		0.09		0.06

		16:20		0.16		0.11		0.1

		16:25		0.16		0.13		0.12

		16:30		0.17		0.14		0.14

		16:35		0.17		0.14		0.16

		16:40		0.16		0.13		0.18

		16:45		0.17		0.13		0.2

		16:50		0.17		0.13		0.22

		16:55		0.17		0.14		0.23

		17:00		0.17		0.14		0.24

		17:15		0.18		0.15		0.25

		17:30		0.2		0.16		0.26

		17:45		0.22		0.18		0.27

		18:00		0.22		0.19		0.27

		18:30		0.22		0.2		0.29

		19:00		0.22		0.2		0.27

		20:00		0.23		0.21		0.3

		21:00		0.24		0.21		0.32

		22:00		0.22		0.22		0.3

		23:00		0.23		0.23		0.3

		0:00		0.24		0.23		0.3

		1:00		0.24		0.23		0.3

		2:00		0.24		0.23		0.29

		3:00		0.24		0.23		0.3

		3:01		0.24		0.23		0.3

		3:05		0.22		0.23		0.3

		3:03		0.2		0.22		0.28

		3:05		0.17		0.19		0.26

		3:10		0.15		0.17		0.24

		3:15		0.12		0.17		0.24

		3:20		0.1		0.16		0.23

		3:25		0.08		0.16		0.23

		3:30		0.07		0.16		0.23

		3:35		0.05		0.17		0.23

		3:40		0.04		0.16		0.23

		3:45		0.04		0.17		0.22

		3:50		0.03		0.18		0.22

		4:00		0.03		0.19		0.22

		4:30		0.03		0.17		0.2

		5:00		0.03		0.15		0.19

		5:30		0.04		0.12		0.17

		6:00		0.03		0.13		0.1

		7:00		0.03		0.12		0.12

		8:00		0.01		0.08		0.07

		9:00		0.02		0.06		0.04

		10:00		0.01		0.06		0.04

		11:00		0.02		0.04		0.02

		12:00		0.02		0.05		0.02

		13:00		0.02		0.03		0.02

		14:00		0.02		0.03		0.02

		15:00		0.02		0.03		0.02

		16:00		0.02		0.02		0.02

		17:00		0.02		0		0.02

		18:00		0.02		0		0.02

		19:00		0.01		0		0.02



抽水井

观4

观5

观6

时间

降深
S（米)

稳定流抽水试验（平行松花江流向）S--t曲线
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0

0.5

1

1.5

1.9

2
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2.32
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2.5
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2.58
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2.58

2.58

2.59

1.04

1.15

1

0.98

0.88

0.84

0.81

0.78

0.75

0.62

0.54

0.5

0.48

0.43

0.37

0.33

0.28

0.3
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0

0

0

0.5
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1.45
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1.5
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1.47

1.49

1.51

1.49

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.75

0.73

0.66

0.62

0.6

0.57

0.55

0.54

0.54

0.52

0.51

0.5

0.5

0.47

0.44

0.42

0.4

0.37

0.37

0.35

0.34

0.32

0.31

0.32

0.31

0.3

0.29

0.28

0.28

0.28

0.28



		21:00		0		0		0

		21:01		0.26		0.12		0.27

		21:03		0.42		0.13		0.27

		21:05		0.53		0.14		0.28

		21:10		0.67		0.17		0.29

		21:15		0.78		0.19		0.31

		21:20		0.97		0.22		0.34

		21:30		1.32		0.27		0.38

		21:45		1.5		0.31		0.39

		22:00		1.6		0.34		0.4

		22:15		1.63		0.37		0.43

		22:30		1.67		0.42		0.45

		22:45		1.68		0.46		0.48

		23:00		1.7		0.54		0.51

		23:30		1.76		0.62		0.57

		0:00		1.81		0.71		0.59

		1:00		1.85		0.79		0.62

		2:00		1.89		0.82		0.65

		3:00		1.89		0.82		0.63

		4:00		1.9		0.82		0.63

		5:00		1.95		0.87		0.69

		6:00		1.96		0.88		0.71

		7:00		1.96		0.88		0.71

		8:00		2		0.89		0.74

		9:00		2.01		0.9		0.73

		10:00		2.02		0.92		0.75

		11:00		2.02		0.93		0.76

		12:00		2.03		0.93		0.76

		13:00		2.05		0.93		0.76

		14:00		2.06		0.97		0.78

		15:00		2.09		1		0.83

		16:00		2.1		1		0.83

		17:00		2.09		1.01		0.83

		18:00		2.1		1.01		0.83

		19:00		2.1		1.01		0.83

		19:01		1.65		0.99		0.83

		19:03		1.56		0.97		0.83

		19:05		1.52		0.94		0.79

		19:10		1.4		0.88		0.74

		19:15		1.26		0.84		0.68

		19:20		1.22		0.79		0.65

		19:25		1.18		0.74		0.61

		19:30		1.15		0.72		0.59

		19:35		1.12		0.69		0.57

		19:40		1.09		0.67		0.55

		19:45		1.065		0.63		0.54

		19:50		1.01		0.6		0.52

		20:00		1		0.57		0.51

		20:30		0.91		0.53		0.45

		21:00		0.91		0.48		0.43

		22:00		0.72		0.42		0.41

		23:00		0.67		0.37		0.39

		0:00		0.63		0.34		0.37

		1:00		0.46		0.3		0.35

		2:00		0.35		0.28		0.33

		3:00		0.3		0.26		0.31

		4:00		0.27		0.24		0.28

		5:00		0.25		0.21		0.24

		6:00		0.22		0.17		0.19

		7:00		0.15		0.14		0.14

		8:00		0.1		0.12		0.09

		9:00		0.1		0.12		0.09

		9:00		0		0		0

		9:01		0.02		0		0

		9:03		0.05		0.01		0

		9:05		0.09		0.03		0.02

		9:10		0.15		0.05		0.05

		9:15		0.3		0.08		0.06

		9:30		0.4		0.11		0.09

		9:45		0.54		0.15		0.12

		10:00		0.67		0.18		0.13

		10:15		0.7		0.23		0.16

		10:30		0.75		0.24		0.19

		11:00		0.78		0.24		0.21

		11:30		0.81		0.26		0.22

		12:00		0.85		0.29		0.24

		13:00		0.9		0.33		0.26

		14:00		0.94		0.39		0.3

		15:00		1.05		0.43		0.32

		16:00		1.09		0.44		0.34

		17:00		1.12		0.47		0.37

		18:00		1.16		0.48		0.38

		19:00		1.18		0.49		0.38

		20:00		1.3		0.5		0.39

		21:00		1.36		0.5		0.4

		22:00		1.36		0.5		0.4

		23:00		1.35		0.5		0.4

		0:00		1.36		0.54		0.42

		1:00		1.36		0.53		0.42

		2:00		1.36		0.53		0.42

		3:00		1.37		0.52		0.42

		3:30		1.37		0.53		0.42

		3:31		1.16		0.51		0.42

		3:32		1.11		0.5		0.4

		3:33		1.08		0.48		0.4

		3:35		1.02		0.47		0.37

		3:40		0.95		0.45		0.34

		3:45		0.88		0.44		0.32

		3:50		0.8		0.39		0.24

		3:55		0.74		0.34		0.22

		4:00		0.65		0.32		0.2

		4:30		0.6		0.25		0.16

		5:00		0.56		0.18		0.15

		5:30		0.54		0.15		0.13

		6:00		0.52		0.14		0.12

		6:30		0.48		0.12		0.12

		7:00		0.4		0.11		0.12

		7:30		0.33		0.09		0.12

		8:00		0.27		0.07		0.1

		8:30		0.21		0.05		0.09

		9:00		0.15		0.02		0.11

		10:00		0.13		0.01		0.12

		11:00		0.12		0.02		0.11

		12:00		0.09		0.01		0.08

		13:00		0.07		-0.01		0.06

		14:00		0.05		0		0.05

		15:00		0.05		0		0.05

		16:00		0.05		0		0.05

		16:00		0		0		0

		16:01		0.02		0		0.13

		16:03		0.09		0		0.13

		16:05		0.15		0.02		0.13

		16:10		0.21		0.08		0.14

		16:15		0.3		0.1		0.14

		16:20		0.4		0.14		0.14

		16:25		0.46		0.17		0.15

		16:30		0.52		0.22		0.15

		16:35		0.54		0.22		0.15

		16:40		0.67		0.26		0.15

		16:45		0.7		0.27		0.15

		16:50		0.73		0.27		0.15

		16:55		0.77		0.28		0.15

		17:00		0.82		0.29		0.15

		17:15		0.84		0.29		0.15

		17:30		0.86		0.33		0.151

		17:45		0.87		0.34		0.15

		18:00		0.86		0.33		0.15

		18:30		0.87		0.32		0.15

		19:00		0.88		0.33		0.16

		20:00		0.88		0.35		0.17

		21:00		0.89		0.34		0.17

		22:00		0.88		0.35		0.17

		23:00		0.88		0.35		0.17

		0:00		0.89		0.35		0.16

		1:00		0.88		0.35		0.17

		2:00		0.88		0.35		0.16

		3:00		0.87		0.35		0.17

		3:01		0.83		0.35		0.17

		3:05		0.71		0.35		0.17

		3:03		0.64		0.33		0.16

		3:05		0.61		0.34		0.15

		3:10		0.56		0.33		0.15

		3:15		0.53		0.32		0.12

		3:20		0.52		0.31		0.1

		3:25		0.51		0.29		0.09

		3:30		0.5		0.28		0.08

		3:35		0.49		0.27		0.07

		3:40		0.49		0.27		0.06

		3:45		0.48		0.26		0.05

		3:50		0.47		0.25		0.05

		4:00		0.46		0.23		0.04

		4:30		0.42		0.23		0.05

		5:00		0.4		0.22		0.05

		5:30		0.39		0.2		0.05

		6:00		0.36		0.14		0.05

		7:00		0.34		0.16		0.05

		8:00		0.3		0.16		0.04

		9:00		0.29		0.15		0.04

		10:00		0.27		0.13		0.04

		11:00		0.27		0.12		0.04

		12:00		0.27		0.11		0.03

		13:00		0.26		0.11		0.03

		14:00		0.26		0.11		0.02

		15:00		0.25		0.11		0.02

		16:00		0.25		0.1		0.02

		17:00		0.23		0.08		0.02

		18:00		0.22		0.08		0.02

		19:00		0.22		0.08		0.02



抽水井

观1

观2

观3

时间

降深
S（米)

稳定流抽水试验（垂直松花江流向）S--t曲线

0

2.55

2.74

2.81

2.86

3.02

3.04

3.12

3.16

3.22

3.23

3.28

3.38

3.44

3.49

3.53

3.56

3.59

3.59

3.61

3.64

3.66

3.69

3.69

3.71

3.69

3.72

3.71

3.75

3.77

3.77

3.79

3.78

3.78

3.78

1.63

1.45

1.41

1.29

1.25

1.21

1.13

1.11

1.07

1.05

1.04

1.01

0.98

0.9

0.8

0.7

0.66

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.26

0.19

0.13

0.13

0

0.5

1

1.5

1.9

2

2.07

2.25

2.27

2.3

2.32

2.33

2.37

2.4

2.41

2.45

2.47

2.48

2.5

2.54

2.56

2.57

2.58

2.58

2.58

2.59

2.58

2.58

2.58

2.59

1.04

1.15

1

0.98

0.88

0.84

0.81

0.78

0.75

0.62

0.54

0.5

0.48

0.43

0.37

0.33

0.28

0.3

0.26

0.17

0.1

0.04

0.02

-0.01

0

0

0

0.5

1.26

1.31

1.35

1.38

1.39

1.41

1.41

1.42

1.43

1.43

1.43

1.45

1.46

1.5

1.49

1.5

1.49

1.47

1.49

1.51

1.49

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.75

0.73

0.66

0.62

0.6

0.57

0.55

0.54

0.54

0.52

0.51

0.5

0.5

0.47

0.44

0.42

0.4

0.37

0.37

0.35

0.34

0.32

0.31

0.32

0.31

0.3

0.29

0.28

0.28

0.28

0.28



		3.78

		2.59

		1.5

		0



Q--S曲线

降深（米）

涌水量
Q（吨/小时）

稳定流抽水试验Q--S曲线图

140

100

50

0



		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



垂直于松花江流向

平行于松花江流向

lgR

降深

S（m)

降深S(涌水量为140m3/h）与lgR关系曲线图

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



垂直于松花江流向

平行于松花江流向

lgR

降深S（m)

降深S(涌水量为100m3/h）与lgR关系曲线图

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



垂直于松花江流向

平行于松花江流向

lgR

降深S（m)

降深S(涌水量为50m3/h）与lgR关系曲线图

0

0

0

0

0

0

0

0




