吉林大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>水文与水资源工程教学实习指导
[image: image3.png]W
~




§3.3 地下水位的观测

（1）测钟。当地下水位埋深较浅时，常用测钟。当测钟接触到地下水面时，发出嗡嗡声，此时测量测钟绳长，即为地下水位埋深。

（2）电测水位计或万用电表。电测水位计或万用电表是目前常用的测量地下水位的工具，其优点是简便、准确、不受地下水位埋深的限制。但测量时必须测绳伸直，应反复试测，准确地找到水面位置。

（3）其它仪器。



[image: image1.png]


