吉林大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>水文与水资源工程教学实习指导
[image: image4.png]W
~




§3.2流量的测量

3.2.1堰测法

当涌水量小于10L/s时，用三角堰；大于10L/s时，采用梯形堰或矩形堰测量（见图3-1）。测得堰口高度(h)及堰口宽度b (单位为cm)，分别用下列公式计算：

（1）三角堰：

Q=0.014h5/2

（2）梯形堰：

Q=0.0186bh3/2

（3）矩形堰：

Q =0.018bh3/2

[image: image2.wmf]b

90

h

o

h

h

b


a. 三角堰               b. 梯形堰                c. 矩形堰

图3-1 测量堰

为了工作方便，以上几种堰都有专门换算表。测量时按下列要求去做：

（1） 在离泉出口处不少于l~2 m的距离上进行测量；

（2） 当流量与流速很大时，让水流出一定距离进行测量；

（3） 堰板要放直(不要有前后、左右的歪扭)；

（4） 水头高度标尺的零点和堰槛位于同一高度上，若用直尺或三角板测量水头高度，应将测尺的平面与水流方向平行。

思考题：如不按上述要点要求做，会出现什么问题?

3.2.2容量法

用水桶或其它容器，按时计量测出流量，常用于流量较小的泉或民井抽水。

3.2.3断面法

选择水流平稳的渠段，测定水深、流速，进而可求得流量。



[image: image1.png]


_1167912180.dwg

