	序 号 
	产品型号名称 
	单 价(元)
	备注 

	
	
	
	

	1
	KJ70系统软件 
	60000 
	（小规模系统40000） 

	 
	 
	 
	 

	2
	KJJ17智能数据传输接口 
	20000 
	485/基带;调试电源（小型接口15000） 

	 
	 
	 
	 

	3
	KJF31.1监控分站 
	11800
	16路输入/6路断电输出 

	 
	 
	 
	 

	4
	KJF31.2分站信号转换器 
	800
	1-5mA→200-100Hz; 4-20mA→200-100Hz 

	 
	 
	 
	 

	5
	KHJ6.1控制主机（分站） 
	6800
	8路输入/4路断电输出 

	 
	 
	 
	 

	6
	KGU5B-W30矿用超声波物位仪 
	32500
	矿用量程30m输出200-1000Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	7
	KGU5B-W50矿用超声波物位仪 
	34500
	矿用量程50m输出200-1000Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	8
	KGU5-W30超声物位仪 
	22000
	量程30m输出200-1000Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	9
	KGU5-W50超声物位仪 
	24000
	量程50m输出200-1000Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	10
	KGU5-X1物位仪显示器 
	3500
	4位LED;高低位;40线光柱;4路继电器限位输出 

	 
	 
	 
	 

	11
	KGU5-X3物位仪显示器 
	4000
	IP54;4位LED;高低位;40线光柱;4路继电器限位 

	 
	 
	 
	 

	12
	KDW17隔爆兼本安电源 
	10500
	不间断三路 12V/1A;18V/0.95A;24V/0.45A 

	 
	 
	 
	 

	13
	KDW22隔爆兼本安电源 
	3000
	单路18V/800mA 

	 
	 
	 
	 

	14
	KDW28隔爆兼本安电源 
	4800
	不间断单路18V/800mA 

	 
	 
	 
	 

	15
	KHJ6.2电源继电器箱 
	6500
	不间断单路18V/650 mA断电输出2路36V/660V 

	 
	 
	 
	 

	16
	KHJ6.3断电器 
	3200
	供电DC13-18V 断电36V/127V/380V/660V 

	 
	 
	 
	 

	17
	KHJ6.4声光报警器 
	2000
	供电DC13-18V 

	 
	 
	 
	 

	18
	KGJ15智能遥控甲烷传感器 
	3200
	0∽4%CH4供电DC18V/40mA输出200-100Hz;1-5 mA 

	 
	 
	 
	 

	19
	KGF2矿用智能风量传感器 
	3500
	0-15m/s输出200-100Hz;1-5 mA;4-20 mA 

	 
	 
	 
	 

	20
	KGW5数字式温度传感器 
	2200
	-5∽+45℃;0∽40℃;0∽100℃;-50∽125℃ 

	 
	 
	 
	 

	21
	KGA3一氧化碳传感器 
	6800
	0—1000ppm输出200-1000Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	22
	KGU7液位传感器 
	3800
	0∽5m;0∽10m输出200-1000Hz;1-5mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	23
	KGY4负压传感器 
	3600
	0-5kpa输出200-100Hz;1-5 mA;4-20mA 

	 
	 
	 
	 

	24
	KGT9机电设备开停传感器 
	650
	输出0/5 mA;+5 mA /-5mA;2mA/7mA;开/闭触点; 

	 
	 
	 
	 

	25
	KGT16馈电开关传感器 
	950
	输出0/5 mA;+5 mA /-5mA;2mA/7mA;开/闭触点; 

	 
	 
	 
	 

	26
	KGE12风门传感器 
	550
	输出0/5 mA;+5 mA /-5mA;2mA/7mA;开/闭触点 

	 
	 
	 
	 

	27
	JCB-C120便携瓦斯 
	720
	0∽4%CH4;10h 

	 
	 
	 
	 

	28
	KHJ6风电甲烷闭锁 
	14500
	8路输入/4路输出 电源不间断 

	 
	 
	 
	 

	29
	DJ4甲烷断电仪(4路) 
	7200
	4路输入/4路输出 电源不间断 

	 
	 
	 
	 

	30
	KG416电力参数变送器 
	2800
	供电DC18V输入AC 0-5A或0-100V输出200-100Hz 

	 
	 
	 
	 

	31
	KG416电流传感器 
	2800
	供电DC18V输出200-100Hz 

	 
	 
	 
	 

	32
	KG416电压传感器 
	2800
	供电DC18V输出200-100Hz 

	 
	 
	 
	 

	33
	KP5001本安接线盒2通 
	60
	2通4对 

	 
	 
	 
	 

	34
	KP5001本安接线盒3通 
	90
	2通4对 

	 
	 
	 
	 

	35
	KP5001本安接线盒4通 
	120
	2通4对 

	 
	 
	 
	 

	36
	PUYV39-1井筒电缆 
	12000
	钢丝铠装 

	 
	 
	 
	 

	37
	PUYV31主传输电缆 
	8700
	钢丝网屏蔽(1×4×1.0) 

	 
	 
	 
	 

	38
	PUYVR传感器电缆 
	3000
	(1×4×7/0.30) 

	序 号 
产品型号名称 
单 价(元)
备注 
 

短信收发系统: 
 

 

1
短信收发系统
9600
包括短信收发机与软件
 

安全巡检管理 
 

 

 

产品型号名称
单 价(元)
单位
性能及特点
 

1
巡更机 
1600
支
防爆式巡更机 
 

 

2
通讯器 
350
条
特制 
 

 

3
管理软件 
780
张
用户版 
 

 

4
巡更钮 
20
各
50MM 
 

 

5
人员卡 
20
张
厚卡 
 

 

6
皮套 
20
个
 

 

7
计算机 
7800
 

 

8
工程费 
3000
 

 

 

 

 

 

 

煤矿出勤系统 
 

 

 

 

 

单 价(万元)
型号
备注 
 

1
计算机 
1.2 
工控机
 

 

 

 

 

 

 

2
EM考勤机 
0.5 
SK100ET 
 

 

 

 

 

 

 

3
考勤软件 
1.2 
SKMS-TS
 

 

 

 

 

 

 

4
485转换器 
0.06
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
EM厚感应卡 
0.0015 
EM 
含卡套 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
开关电源 
0.03 
SKPS-1.5A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
安装培训费 
0.2
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	工业电视系统系列:
	 

	 


	 

	序 号 
	产品型号名称 
	单 价(元)
	备注 

	 

	摄像机: 
	 

	 


		1
	KBA8
	5500 
	隔爆兼本安光纤摄像仪（配套CC-T12B）

	 

	 

	 

	 


		2
	CC-T334 
	1500 
	1/3" SONY 480线0.01LUX彩色/黑白转换摄像机 

	 

	 

	 

	 

	 


		3
	CC-T905 
	1800
	1/3" SONY 480线0.01LUX星光彩色摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		4
	CC-T 85GEP 
	5000
	1/3"480线0.001LUX彩色蚀型摄像机（强光逆转）DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		5
	CC-T55GOSEV 
	2800
	1/3" 480线0.001LUX彩色强光抑制超背光补偿摄像机 

	 

	 

	 

	 

	 


		6
	CC-T903 
	1800
	1/3" SONY 480线0.01LUX彩色飞碟型摄像机（视角可调）DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		7
	CC-T12B 
	2500
	1/3" SONY 600线0.0003LUX黑白低照度微型摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		8
	CC-T304 
	1500
	1/3" SONY 600线0.003LUX黑白低照度摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		9
	CC-T303 
	1500
	1/3" SONY 600线0.01LUX黑白半球摄像机3.6mmDC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		10
	CC-T260P 
	3600
	1/4"26倍光学，1倍电子，470线0.01LUX一体彩色摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		11
	CSP-EX43AP 
	2900
	1/4"16倍光学，8倍电子，470线0.01LUX一体彩色摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		12
	CC-T68H 
	880
	1/3" SONY 420线0.1LUX彩色摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		13
	CC-T366 
	800
	1/3" SONY 420线1LUX彩色摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 

	 


		14
	CC-T363 
	450
	1/3" 夏普 420线1LUX黑白摄像机DC12V 

	 

	 

	 

	 


		球型云台系列:
	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	价格(元)
	 


		1
	6寸半球，内置摄像机支架 
	80 
	 


		2
	7寸全球，内置全方位云台 
	500
	 


		3
	9寸室内半球，内置全方位云台 
	350
	 


		4
	9寸室外全球，内置全方位云台 
	450
	 


		5
	12寸室外全球，内置全方位云台（含加温，风扇） 
	680
	 


	 
	云台系列 
	 

	 

	 

	 


		1
	室内全方位云台（220V/24V） 
	 

	400
	 


		2
	室外全方位云台（220V/24V） 
	 

	500
	 


		3
	壁挂云台（220V/24V） 
	 

	200
	 


		4
	室内水平云台（220V/24V） 
	 

	120
	 


		支架系列 
	 

	 


		1
	室内云台支架 
	 

	15
	 


		2
	室外重型云台支架 
	 

	55
	 


		3
	室内铝合金弯头支架 
	 

	25
	 


		解码器系列 
	 

	 

	 

	 


		1
	室内解码器K301 
	 

	650
	 


		2
	室外解码器K302 
	 

	700
	 


	 
	防护罩 
	 

	 


		1
	金属室内小型防护罩 
	 

	40
	 


		2
	铝合金室内防护罩 
	 

	83
	 


		3
	铝合金室外防护罩 
	 

	200
	 


		4
	铝合金室外带风扇防护罩 
	 

	400
	 


		5
	全天假室外多功能防护罩 
	 

	850
	 


	 

	分配器
	 

	 

	 


	 

	1
	4路视频分配器 
	 

	120
	 


	 

	2
	4路音视频分配器 
	 

	150
	 


	 

	3
	8路视频分配器 
	 

	180
	 


	 

	4
	8路音视频分配器 
	 

	210
	 


	 

	5
	4组2路视频分配器 
	 

	600
	 


	 

	6
	8组2路视频分配器 
	 

	750
	 


	 

	威克特Victry彩色数码专业监视器 

	 

	 

	 


	 

	1
	VTY-CM2021P 
	3000
	21"纯平，I2C总线控制，800线 

	 

	 

	 


	 

	2
	VTY-CM2029 
	5500
	29"纯平，I2C总线控制，550线，两路音视频，S视频 

	 

	 

	 


	 

	3
	VTY-CM2034 
	6500
	34"纯平，I2C总线控制，550线，两路音视频，S视频 

	 

	实时PC式硬盘录像机 

	 

	 

	 


	 

	1
	CC-T4004 
	 

	12000
	 


	 

	2
	CC-T8008 
	 

	15000
	 


	 

	3
	CC-T1212 
	 

	20000
	 


	 

	4
	CC-T1616 
	 

	25000
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