## ZK1非稳
ZK1(带一个观测孔)非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
2409.78 | 25 | 8.28
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.6 | t0=(min) | 1 | 前期配合点
K= | 1469.9658 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 12171.3168 | m2/d |  | 1 | 1000 | 0.038 | 2000 | 0.316
μ= | 0.030428 |  |  | Te | 5073.2211
a= | 400000 | m2/d |  | Ke | 612.7079
|  |  |  | μe | 0.045095
|  |  |  | ae | 112500
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.075 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 5879.8632 | m/d |  | 1 | 1 | 0.03 | 7.1 | 0.316
K= | 710.1284 | m2/d |  | Td | 6426.08 |  |  |  | T | 7387.6203
|  |  |  | Kd | 776.0966 |  |  |  | K | 892.2247
|  |  |  | μd | 0.20278 |  |  |  | μ | 0.20278
|  |  |  | ad | 31690.1408 |  |  |  | a | 181396.7136
变化因子 | Q | K | rw | λ | H0 | Sw
K | 2409.78 | 50 | 0.15 | 150 | 8.28 | 2.67
K= | 157.2096
变化因子 | Q | K | r | ρ | H0 | S
K | 2409.78 | 50 | 50 | 300 | 8.28 | 0.17
K= | 493.2639

## ZK2
潜水完整井-无观测孔
影响半径经验公式法： |  |  |  |  | 小降深
Q | 432.09 | 公式 |  | K-含水层渗透系数(m/d) | Q | 385.17
H | 11.21 |  |  | Q-抽水井的涌水量(m3/d) | H | 11.21
Sw | 8.56 |  |  | Sw-抽水井的水位下降值(m) | Sw | 7.67
rw | 0.15 |  |  | H-自然情况下潜水含水层的厚度(m) | rw | 0.15
R | 163.08 |  |  | rw-抽水井半径(m) | R | 205.42
K | 8.0946 |  |  | R-抽水井影响半径(m) | K | 7.8168
lnA=2.3026lgA
R | 163.0811 | 经验公式 |  |  | R | 143.596
恢复水位法： |  |  |  |  | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
7.338
[5 empty] | 实际降深 | 2.842
Q | 432.09 |  |  | 式中：K-含水层渗透系数(m/d)；
△lgt | 1 |  |  | Q-抽水孔的涌水量(m3/d)； | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
△s | 0.3275 |  |  |  |  | 6.168
T | 241.4427 |  |  |  | 实际降深 | 4.012
k | 21.5381 |  | R | 266.0178

## ZK3非稳
带一个观测孔非稳定流
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
385.17 | 11.7 | 4.99
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.69 | t0=(min) | 7 | 前期配合点
K= | 204.3076 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 1019.4948 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.0305 | 4.9 | 0.1 |  | 0.0305 | 4.9
μ= | 0.081458 |  |  | Te | 1010.282
a= | 12515.6571 | m2/d |  | Ke | 202.4613
|  |  |  | μe | 0.10045
|  |  |  | ae | 10057.2245
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.074 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 952.515 | m/d |  | 1 | 1 | 0.0335 | 9.95 | 0.1
K= | 190.8848 | m2/d |  | Td | 919.809 |  |  |  | T | 975.5252
|  |  |  | Kd | 184.3305 |  |  |  | K | 195.496
|  |  |  | μd | 0.18571 |  |  |  | μ | 0.18571
|  |  |  | ad | 4952.804 |  |  |  | a | 9175.2286

## ZK4非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
256.61 | 15.01 | 7.2
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 1.056 | t0=(min) | 4 | 前期配合点
K= | 88.9387 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 640.3586 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0.316
μ= | 0.017764 |  |  | Te | 410.576
a= | 36048.016 | m2/d |  | Ke | 57.0244
|  |  |  | μe | 0.02531
|  |  |  | ae | 16221.6072
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.0708 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 663.2716 | m/d |  | 1 | 1 | 0.044 | 17 | 0.316
K= | 92.1211 | m2/d |  | Td | 466.5636 |  |  |  | T | 545.1925
|  |  |  | Kd | 64.8005 |  |  |  | K | 75.7212
|  |  |  | μd | 0.09779 |  |  |  | μ | 0.09779
|  |  |  | ad | 4771.0609 |  |  |  | a | 19013.5614

## ZK4'非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
1494.89 | 25.88 | 11.54
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 4 | t0=(min) | 10 | 前期配合点
K= | 136.7824 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 1578.4693 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.18 | 0.47 | 2
μ= | 0.036824 |  |  | Te | 664.3956
a= | 42865.5616 | m2/d |  | Ke | 57.5733
|  |  |  | μe | 0.0012951
|  |  |  | ae | 513018.6894
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.25 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 1094.2595 | m/d |  | 1 | 1 | 0.11 | 12 | 2
K= | 94.8232 | m2/d |  | Td | 1087.1927 |  |  |  | T | 1106.0793
|  |  |  | Kd | 94.2108 |  |  |  | K | 95.8474
|  |  |  | μd | 0.054107 |  |  |  | μ | 0.054107
|  |  |  | ad | 20093.232 |  |  |  | a | 191992.4943

## ZK5非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
157.94 | 19.87 | 6.37
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.798 | t0=(min) | 0.41 | 前期配合点
K= | 72.4386 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 461.4342 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.032 | 0.21 | 0.8
μ= | 0.00074872 |  |  | Te | 394.85
a= | 616299.5512 | m2/d |  | Ke | 61.9859
|  |  |  | μe | 0.00058338
|  |  |  | ae | 676828.9714
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.076 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 380.3029 | m/d |  | 1 | 1 | 0.025 | 0.86 | 0.8
K= | 59.7022 | m2/d |  | Td | 505.408 |  |  |  | T | 435.4988
|  |  |  | Kd | 79.3419 |  |  |  | K | 68.3672
|  |  |  | μd | 0.003058 |  |  |  | μ | 0.003058
|  |  |  | ad | 165272.1907 |  |  |  | a | 486133.5711

## ZK6
潜水完整井-无观测孔
影响半径经验公式法： |  |  |  |  | 小降深
Q | 131.24 | 公式 |  | K-含水层渗透系数(m/d) | Q
H | 6.56 |  |  | Q-抽水井的涌水量(m3/d) | H
Sw | 2.2 |  |  | Sw-抽水井的水位下降值(m) | Sw
rw | 0.15 |  |  | H-自然情况下潜水含水层的厚度(m) | rw
R | 34.64 |  |  | rw-抽水井半径(m) | R
K | 9.4512 |  |  | R-抽水井影响半径(m) | K
lnA=2.3026lgA
R | 34.6455 | 经验公式 |  |  | R
恢复水位法： |  |  |  |  | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
8.9166
[5 empty] | 实际降深 | 1.2634
Q | 131.24 |  |  | 式中：K-含水层渗透系数(m/d)；
△lgt | 1 |  |  | Q-抽水孔的涌水量(m3/d)； | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
△s | 0.195 |  |  |  |  | 6.168
T | 123.1637 |  |  |  | 实际降深 | 4.012
k | 18.775 |  | R | 48.8308

## ZK7非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
220.49 | 17.2 | 5.53
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.45 | t0=(min) | 0.45 | 前期配合点
K= | 179.3319 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 991.7052 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.021 | 0.11 | 0.4
μ= | 0.002357 |  |  | Te | 839.9619
a= | 420750.2222 | m2/d |  | Ke | 151.8918
|  |  |  | μe | 0.00086755
|  |  |  | ae | 968203.6364
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.067 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 602.2339 | m/d |  | 1 | 1 | 0.018 | 0.54 | 0.4
K= | 108.9031 | m2/d |  | Td | 979.9556 |  |  |  | T | 853.4641
|  |  |  | Kd | 177.2072 |  |  |  | K | 154.3335
|  |  |  | μd | 0.0049687 |  |  |  | μ | 0.0049687
|  |  |  | ad | 197226.6667 |  |  |  | a | 528726.8418

## ZK8非稳
ZK8(带一个观测孔)非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
175.39 | 13.02 | 6.3
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.844 | t0=(min) | 0.3 | 前期配合点
K= | 76.0577 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 479.1638 | m2/d |  | 1 | 1000 | 0.038 | 2000 | 0.316
μ= | 0.001325 |  |  | Te | 369.2421
a= | 361643.52 | m2/d |  | Ke | 58.6099
|  |  |  | μe | 0.012101
|  |  |  | ae | 30513.672
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.0806 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 398.218 | m/d |  | 1 | 1 | 0.03 | 7.1 | 0.316
K= | 63.2092 | m2/d |  | Td | 467.7067 |  |  |  | T | 428.5826
|  |  |  | Kd | 74.2392 |  |  |  | K | 68.029
|  |  |  | μd | 0.054414 |  |  |  | μ | 0.054414
|  |  |  | ad | 8595.4006 |  |  |  | a | 133584.1975

## ZK9非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
603.33 | 25 | 7.22
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 0.82 | t0=(min) | 2 | 前期配合点
K= | 269.2912 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 1944.2824 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0.316
μ= | 0.0097214 |  |  | Te | 965.328
a= | 200000 | m2/d |  | Ke | 133.7019
|  |  |  | μe | 0.021452
|  |  |  | ae | 45000
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.0678 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B |  | 142.818
T= | 1628.4571 | m/d |  | 1 | 1 | 0.044 | 17 | 0.316
K= | 225.5481 | m2/d |  | Td | 1096.9636 |  |  |  | T | 1408.7578
|  |  |  | Kd | 151.934 |  |  |  | K | 195.1188
|  |  |  | μd | 0.082882 |  |  |  | μ | 0.082882
|  |  |  | ad | 13235.2941 |  |  |  | a | 86078.4314

## ZK10
潜水完整井-无观测孔
影响半径经验公式法： | [6 empty] | 小降深
Q | 1054.08 | 公式 |  |  | K-含水层渗透系数(m/d) |  | Q | 385.17
H | 17.62 |  |  |  | Q-抽水井的涌水量(m3/d) |  | H | 17.62
Sw | 1.97 |  |  |  | Sw-抽水井的水位下降值(m) |  | Sw | 0.645
rw | 0.15 |  |  |  | H-自然情况下潜水含水层的厚度(m) |  | rw | 0.15
R | 94.97 |  |  |  | rw-抽水井半径(m) |  | R | 205.42
K | 32.9804 |  |  |  | R-抽水井影响半径(m) |  | K | 39.6317
lnA=2.3026lgA
R | 94.9789 | 经验公式 |  |  |  |  | R | 34.089
恢复水位法： | [6 empty] | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
0.88741
[7 empty] | 实际降深 | 1.0826
Q | 1054.08 |  |  |  | 式中：K-含水层渗透系数(m/d)；
△lgt | 1 |  |  |  | Q-抽水孔的涌水量(m3/d)； |  | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
△s | 0.0736 | [6 empty] | 6.168
T | 2620.8783 | [5 empty] | 实际降深 | 4.012
k | 148.7445 |  |  | R | 201.7064
变化因子 | Q | K | rw | λ | H0 | Sw
K | 1054.08 | 50 | 0.15 | 68 | 17.62 | 1.97
K= | 34.8608
变化因子 | Q | rw | λ | H0 | Sw |  | r
K | 1054.08 | 0.15 | 68 | 17.62 | 1.97

## ZK11非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
985.22 | 12.2 | 16.105
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 10 | t0=(min) | 20 | 前期配合点
K= | 36.0591 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 580.731 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1.5
μ= | 0.12193 |  |  | Te | 315.2704
a= | 4762.88 | m2/d |  | Ke | 19.5759
|  |  |  | μe | 0.023535
|  |  |  | ae | 13395.6
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.126 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 1430.9148 | m/d |  | 1 | 1 | 0.135 | 13.5 | 1.5
K= | 88.8491 | m2/d |  | Td | 583.8341 |  |  |  | T | 727.6876
|  |  |  | Kd | 36.2517 |  |  |  | K | 45.184
|  |  |  | μd | 0.1471 |  |  |  | μ | 0.1471
|  |  |  | ad | 3969.0667 |  |  |  | a | 7375.8489

## ZK12非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
485.48 | 12.45 | 9.96
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 1.4 | t0=(min) | 0.6 | 前期配合点
K= | 126.9183 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 1264.1067 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.052 | 0.21 | 0.8
μ= | 0.0076457 |  |  | Te | 746.8923
a= | 165336 | m2/d |  | Ke | 74.9892
|  |  |  | μe | 0.0028108
|  |  |  | ae | 265718.5714
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.0776 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 1144.882 | m/d |  | 1 | 1 | 0.038 | 0.86 | 0.8
K= | 114.948 | m2/d |  | Td | 1022.0632 |  |  |  | T | 1044.486
|  |  |  | Kd | 102.6168 |  |  |  | K | 104.8681
|  |  |  | μd | 0.015752 |  |  |  | μ | 0.015752
|  |  |  | ad | 64884.7674 |  |  |  | a | 165313.113

## ZK13非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
902.97 | 15 | 16.12
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 10 | t0=(min) | 0.86 | 前期配合点
K= | 33.0487 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 532.7451 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.16 | 0.305 | 0.6
μ= | 0.0031817 |  |  | Te | 451.485
a= | 167441.8605 | m2/d |  | Ke | 28.0078
|  |  |  | μe | 0.0017
|  |  |  | ae | 265573.7705
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.399 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 414.1441 | m/d |  | 1 | 1 | 0.18 | 6.1 | 0.6
K= | 25.6913 | m2/d |  | Td | 401.32 |  |  |  | T | 449.9236
|  |  |  | Kd | 24.8958 |  |  |  | K | 27.9109
|  |  |  | μd | 0.030223 |  |  |  | μ | 0.030223
|  |  |  | ad | 13278.6885 |  |  |  | a | 148764.7732

## ZK14非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
1431.04 | 33.3 | 20.375
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 7.7 | t0=(min) | 60 | 前期配合点
K= | 68.0209 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 1385.9251 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.069 | 2.2 | 2
μ= | 0.11717 |  |  | Te | 1659.1768
a= | 11828.16 | m2/d |  | Ke | 81.432
|  |  |  | μe | 0.0091438
|  |  |  | ae | 181454.7273
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.1235 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 2120.4884 | m/d |  | 1 | 1 | 0.085 | 39 | 2
K= | 104.0731 | m2/d |  | Td | 1346.8612 |  |  |  | T | 1628.1129
|  |  |  | Kd | 66.1036 |  |  |  | K | 79.9074
|  |  |  | μd | 0.13158 |  |  |  | μ | 0.13158
|  |  |  | ad | 10235.9077 |  |  |  | a | 67839.5983

## ZK15非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
1605.4 | 15.6 | 18.065
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 15.625 | t0=(min) | 5 | 前期配合点
K= | 37.6049 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 679.3323 | m2/d |  | 1 | 1 | 0.31 | 0.71 | 2
μ= | 0.021808 |  |  | Te | 414.2968
a= | 31150.08 | m2/d |  | Ke | 22.9337
|  |  |  | μe | 0.0033575
|  |  |  | ae | 123393.8028
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.45 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 652.8627 | m/d |  | 1 | 1 | 0.203 | 4.4 | 2
K= | 36.1396 | m2/d |  | Td | 632.67 |  |  |  | T | 594.7904
|  |  |  | Kd | 35.0219 |  |  |  | K | 32.925
|  |  |  | μd | 0.031774 |  |  |  | μ | 0.031774
|  |  |  | ad | 19911.2727 |  |  |  | a | 58151.7185

## ZK16非稳
带一个观测孔非稳定流抽水试验
Q(m3/d) | r(m) | hm(m)
2409.78 | 25 | 37.55
方法一：观测孔△h2-lgt曲线 |  |  |  | 方法二：布尔顿lgs-lgt曲线
m=(m2) | 6.36 | t0=(min) | 0.4 | 前期配合点
K= | 138.676 | m/d |  | W(ue·r/B) | 1/ue | S | t | r/B
T= | 5207.2845 | m2/d |  | 1 | 1000 | 0.038 | 2000 | 0.316
μ= | 0.0052073 |  |  | Te | 5073.2211
a= | 1000000 | m2/d |  | Ke | 135.1058
|  |  |  | μe | 0.045095
|  |  |  | ae | 112500
方法三：观测孔恢复水位S-lg(1+tK/tT)曲线 |  |  |  | 后期配合点
m=(m) | 0.08 |  |  | W(ud·r/B) | 1/ud | S | t | r/B
T= | 5512.3718 | m/d |  | 1 | 1 | 0.03 | 7.1 | 0.1
K= | 146.8008 | m2/d |  | Td | 6426.08 |  |  |  | T | 5554.7393
|  |  |  | Kd | 171.134 |  |  |  | K | 131.054 | 147.9291
|  |  |  | μd | 0.20278 |  |  |  | μ | 0.20278
|  |  |  | ad | 31690.1408 |  |  |  | a | 381396.7136
变化因子 | Q | K | rw | λ | H0 | Sw
K | 2409.78 | 50 | 0.15 | 100 | 37.55 | 17.8
K= | 5.4114
变化因子 | Q | rw | λ | H0 | Sw |  | r | s
K | 2409.78 | 0.15 | 68 | 37.55 | 1.97 | 80 | 15 | 0.27
63.5532 | [8 empty] | 105.7412

## ZK17
潜水完整井-无观测孔
影响半径经验公式法： |  |  |  |  | 小降深
Q | 2409.78 | 公式 |  | K-含水层渗透系数(m/d) | Q | 1767.83
H | 28.94 |  |  | Q-抽水井的涌水量(m3/d) | H | 28.94
Sw | 4.01 |  |  | Sw-抽水井的水位下降值(m) | Sw | 4.77
rw | 0.15 |  |  | H-自然情况下潜水含水层的厚度(m) | rw | 0.15
R | 219.33 |  |  | rw-抽水井半径(m) | R | 205.42
K | 25.8447 |  |  | R-抽水井影响半径(m) | K | 16.0217
lnA=2.3026lgA
R | 219.3358 | 经验公式 |  |  | R | 205.4245
恢复水位法： |  |  |  |  | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
8.2571
[5 empty] | 实际降深 | 1.9229
Q | 2409.78 |  |  | 式中：K-含水层渗透系数(m/d)；
△lgt | 1 |  |  | Q-抽水孔的涌水量(m3/d)； | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
△s | 0.201 |  |  |  |  | 6.168
T | 2193.9788 |  |  |  | 实际降深 | 4.012
k | 75.8113 |  | R | 375.6562

## 承压
潜水完整井-无观测孔
影响半径经验公式法： |  |  |  |  | 小降深
Q | 312 | 公式 |  | K-含水层渗透系数(m/d) | Q | 1767.83
M | 40 |  |  | Q-抽水井的涌水量(m3/d) | H | 28.94
Sw | 5.3 |  |  | Sw-抽水井的水位下降值(m) | Sw | 4.77
rw | 0.1095 |  |  | H-自然情况下潜水含水层的厚度(m) | rw | 0.15
R | 64.76 | 改这个值 |  | rw-抽水井半径(m) | R | 205.42
K | 1.4931 |  |  | R-抽水井影响半径(m) | K | 16.0217
lnA=2.3026lgA
R | 64.7611 | 经验公式 |  |  | R | 205.4245
恢复水位法： |  |  |  |  | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
7.062
[5 empty] | 实际降深 | 3.118
Q | 2409.78 |  |  | 式中：K-含水层渗透系数(m/d)；
△lgt | 1 |  |  | Q-抽水孔的涌水量(m3/d)； | 水跃值△h | (h0-hw)-3.75Q/2*3.14/k/h0
△s | 0.201 |  |  |  |  | 6.168
T | 2193.9788 |  |  |  | 实际降深 | 4.012
k | 54.8495 |  | R | 496.5032