|  | 磁力仪一致性校验计算结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  |  |  | 测区： |  |  |  | 计算者： |  | 复核者： |  |  |  |
| 序号 | 仪器编号 |  |  |  |  | … | T平均 | V1=T1-T平均 | V2=T2-T平均 | V3=T3-T平均 | … | ∑Vj2 | 备注 |
|  | 点号 | T1 |  | T2 | T3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑∑Vj2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε=±√(∑∑Vj2／(m-n))= ,(ε≤2/3设计均方误差值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注： |  | Ti为各仪器观测值；Vi为某次观测值（包括参与计算平均值的所有数值）与该点各次观测值平均值之差； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m为总观测次数，等于各检查点上全部观测次数之和；n为检查点数，i=1，2，……n;j=1,2,……l.l为参与观测的仪器数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |