## Sheet1
通辽市环宇精细化工有限公司地块 |  |  |  | 通辽市九环环境工程有限公司医疗废物处置中心项目
土壤样品的保存条件和保存时间 |  |  |  | 土壤样品的保存条件和保存时间
测试项目 | 容器材质 | 温度（℃） | 可保存时间（d） | 测试项目 | 容器材质 | 温度（℃） | 可保存时间（d）
金属(汞和六价铬除外) | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180 | 金属(汞和六价铬除外) | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180
汞 | 玻璃 | ＜4 | 28 | 汞 | 玻璃 | ＜4 | 28
砷 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180 | 砷 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180
六价铬 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 30 | 六价铬 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 30
氰化物 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 2 | 氰化物 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 2
挥发性有机物 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 7 | 挥发性有机物 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 7
半挥发性有机物 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 10 | 半挥发性有机物 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 10
总磷 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 180 | 总磷 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 180
氟化物 | 聚乙烯、玻璃 | / | / | 氯化物 | 聚乙烯、玻璃 | / | /
石油烃（C10-C40） | 玻璃（棕色） | ＜4 | 7 | 氟化物 | 聚乙烯、玻璃 | / | /
pH值 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180 | 石油烃（C10-C40） | 玻璃（棕色） | ＜4 | 7
水样的保存条件和保存时间 |  |  |  | 二噁英类 | 玻璃（棕色） | ＜4 | 7
项目名称 | 采样容器 | 保存剂及用量 | 保存期 | pH值 | 聚乙烯、玻璃 | ＜4 | 180
水样的保存条件和保存时间
色度 | G，P | 原样保存 | 12h | 项目名称 | 采样容器 | 保存剂及用量 | 保存期
臭和味 | G，P | 原样保存 | 6h
浑浊度 | G，P | 原样保存 | 12h | 色度 | G，P | 原样保存 | 12h
肉眼可见物 | G，P | 原样保存 | 12h | 臭和味 | G，P | 原样保存 | 6h
pH值 | G，P | 原样保存 | 12h | 浑浊度 | G，P | 原样保存 | 12h
总硬度 | G，P | 原样保存；硝酸，pH＜2 | 24h；30d | 肉眼可见物 | G，P | 原样保存 | 12h
溶解性总固体 | G，P | 原样保存 | 24h | pH值 | G，P | 原样保存 | 12h
硫酸盐 | G，P | 原样保存 | 7d | 总硬度 | G，P | 原样保存；硝酸，pH＜2 | 24h；30d
氯化物 | G，P | 原样保存 | 30d | 溶解性总固体 | G，P | 原样保存 | 24h
铁 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 硫酸盐 | G，P | 原样保存 | 7d
锰 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 氯化物 | G，P | 原样保存 | 30d
铜 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 铁 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
锌 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 锰 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
铝 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 30d | 铜 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
挥发酚 | G | 用磷酸调至pH约为4，用0.01g～0.02g抗坏血酸除去余氯 | 24h | 锌 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
阴离子合成洗涤剂 | G，P | 加入甲醛，使甲醛体积浓度为1% | 7d | 铝 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 30d
耗氧量 | G | 原样保存 | 2d | 挥发酚 | G | 用磷酸调至pH约为4，用0.01g～0.02g抗坏血酸除去余氯 | 24h
氨氨 | G，P | 硫酸，pH＜2 | 24h | 阴离子合成洗涤剂 | G，P | 加入甲醛，使甲醛体积浓度为1% | 7d
硫化物 | G，P | 1L水样中加入5ml氢氧化钠溶液（1mol/L）和4g抗坏血酸，使样品的pH≥11，避光保存 | 24h | 耗氧量 | G | 原样保存 | 2d
钠 | P | 加硝酸酸化使pH 1～2 | 14d | 氨氨 | G，P | 硫酸，pH＜2 | 24h
亚硝酸盐氮 | G，P | 原样保存 | 24h | 硫化物 | G，P | 1L水样中加入5ml氢氧化钠溶液（1mol/L）和4g抗坏血酸，使样品的pH≥11，避光保存 | 24h
硝酸盐氮 | G，P | 原样保存 | 24h | 钠 | P | 加硝酸酸化使pH 1～2 | 14d
氰化物 | G | 氢氧化钠，pH＞12,4℃冷藏 | 24h | 亚硝酸盐氮 | G，P | 原样保存 | 24h
氟化物 | G，P | 原样保存 | 14d | 硝酸盐氮 | G，P | 原样保存 | 24h
碘化物 | G，P | 原样保存 | 24h | 氰化物 | G | 氢氧化钠，pH＞12,4℃冷藏 | 24h
汞 | G，P | 1L水样中加浓HCl10ml | 14d | 氟化物 | G，P | 原样保存 | 14d
砷 | G，P | 1L水样中加浓HCl10ml | 14d | 碘化物 | G，P | 原样保存 | 24h
硒 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d | 汞 | G，P | 1L水样中加浓HCl10ml | 14d
镉 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 砷 | G，P | 1L水样中加浓HCl10ml | 14d
铅 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d | 硒 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d
铬（六价） | G，P | 原样保存 | 24h | 镉 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
镍 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d | 铅 | G，P | 加硝酸使其含量达到1% | 14d
锑 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d | 铬（六价） | G，P | 原样保存 | 24h
挥发性有机物 | 40mL棕G | 加酸，pH＜2，4℃冷藏 | 14d | 镍 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d
半挥发性有机物 | 棕色G | 4℃冷藏 | 7d | 铊 | G，P | 加HNO3使其含量达到1% | 14d
总磷 | G，P | 原样保存4℃以下冷藏 | 14d | 锑 | G，P | 1L水样中加浓HCl2ml | 14d
石油类 | 棕G | 盐酸，pH＜2 | 3d | 挥发性有机物 | 40mL棕G | 加酸，pH＜2，4℃冷藏 | 14d
|  |  |  | 半挥发性有机物 | 棕色G | 4℃冷藏 | 7d
|  |  |  | 石油烃（C10-C40） | 棕G | 盐酸，pH＜2 | 14d